Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2016 года                                                                           № 54

с.Большое Игнатово

О проверке готовности к отопительному периоду                                    2016-2017 годов  потребителей тепловой энергии                                          на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района                             Республики Мордовия

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести проверку готовности к отопительному периоду 2016 -2017 годов потребителей тепловой энергии на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия с 22 августа по 30 сентября 2016 года.

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов потребителей тепловой энергии (приложение 1).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов потребителей тепловой энергии (приложение 2).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 22 августа 2016 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия – Болькина Петра Григорьевича.

Глава администрации

Большеигнатовского  сельского поселения                    П.Г.Болькин

Приложение 1

к постановлению администрации

Большеигнатовского сельского поселения

от  28 сентября 2016 года № 54

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду                2016 - 2017 годов потребителей тепловой энергии на территории Большеигнатовского сельского поселения                   Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" для оценки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка готовности).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии) - Перечень потребителей тепловой энергии Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (приложение №1 к Программе)

Проверка готовности будет осуществляться в период с 22 августа 2016 года по 30 сентября 2016 года.

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, расположенные на территории Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям "Правил оценки готовности к отопительному периоду" (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103) (далее - Правила) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Программа определяет порядок проведения проверки готовности комиссией. Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается настоящим постановлением Администрации Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

Состав комиссии приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к "Правилам оценки готовности к отопительному периоду" (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103).

По запросу комиссии могут быть проверены иные документы, подтверждающие готовность многоквартирного дома к осенне-зимнему 2014 - 2015 году.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей программы.

4. При проверке готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемой форме согласно приложению №2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемой форме согласно приложению №3 к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 1 октября текущего года.

9. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, объект готовности продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2015 - 2016 годов потребителей

тепловой энергии

Перечень потребителей тепловой энергии Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

| 13. | Многоквартирный жилой дом №41, ул. Щорса |
| --- | --- |
| 14. | Многоквартирный жилой дом №39, ул. Щорса |
| 17. | Многоквартирный жилой дом №52, ул. Советская |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2015 - 2016 годов потребителей

тепловой энергии

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________          "____"_______________________ 20__ г.

(место составление акта)                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная

_____________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности  к

отопительному периоду от "_____"_________________ 20___ г.,  утвержденной _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "_____"_______________ 20___ г.  по "_____"________________ 20___ г.  в

соответствии  с   Федеральным   законом   от  27  июля  2010 г.  N 190-ФЗ

"О теплоснабжении" провела проверку готовности  к  отопительному  периоду _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в

отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в отношении

следующих объектов:

В ходе  проведения  проверки  готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки готовности  к отопительному периоду: ________________________________________________________________

Председатель             ________________________________________________

комиссии:                       (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель             _________________________________________________

председателя                                                   (подпись, расшифровка подписи)

комиссии:

Члены                   _________________________________________________

комиссии:                         (подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" ____________ 20___ г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2015 - 2016 годов потребителей

тепловой энергии

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/________ г.г.

Выдан ___________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

в   отношении   следующих   объектов,   по   которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______ N ______

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к постановлению администрации

Большеигнатовского сельского поселения

от  24 сентября 2015 г. № 47

Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду                2015 - 2016 годов потребителей тепловой энергии

Болькин Петр Григорьевич –глава администрации Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, председатель комиссии; Антипов Тимофей Иванович - начальник отдела градостроительства, архитектуры и ЖКХ администрации Большеигнатовского муниципального района, заместитель председателя (по согласованию) Члены комиссии: Леонтьев Алексей Максимович - директор муниципального унитарного предприятия «Жилищник» Большеигнатовского сельского поселения Левщанов Алексей Михайлович - директор ТСЖ (по согласованию) Левщанов Александр Михайлович - гл. инженер МУП «Жилищник» Большеигнатовского сельского поселения (по согласованию) Филиппов Евгений Борисович - начальник Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия (по согласованию)