Администрация Большеигнатовского муниципального района

Республики  Мордовия

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“26”  июня 2017 г.                                                               332

с. Большое Игнатово

Об утверждении обоснования целесообразности проектирования капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Коварин», с. Атяшево,  в 200 метров на юг от д.№1 по ул. Садовая Большеигнатовского муниципального района РМ»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом № 117-ФЗ от 21.07.1997г. «О безопасности гидротехнических сооружений» администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое обоснование целесообразности проектирования капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Коварин», с. Атяшево,  в 200 метров на юг от д.№1 по ул. Садовая Большеигнатовского муниципального района РМ».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Большеигнатовский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Большеигнатовского муниципального район.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                       Т. Н. Полозова

Приложение 1

к постановлению администрации

Большеигнатовского муниципального района

от  26 июня 2017г. № 332

Обоснование

целесообразности капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Коварин», с. Атяшево,  в 200 метров на юг от д.№1 по ул. Садовая Большеигнатовского муниципального района РМ»

Гидротехнические сооружения пруда на р.  Коварин, с с. Атяшево Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия находится в собственности Администрации Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района, используется для сельскохозяйственных нужд и рекреационных целей. Требуется восстановление путём проведения капитального ремонта водосбросных сооружений и плотины.

Несмотря на экономический кризис 90-х годов в поселении сохранилась большая часть производственной специализации и сельского потенциала.

В поселении имеется много свободных ресурсов, большая часть из них обладает квалифицированным уровнем, необходимым для привлечения новых производственных компаний. Сельское поселение имеет территории для промышленного и коммунального строительства, развития сельскохозяйственного комплекса, рекреационной сферы. Преимущество территории заключается в развитии системы инженерных и транспортных коммуникаций, не требующих больших капитальных вложений в модернизацию.

Основными	отраслями производства	в поселении	является	сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Растениеводство специализируется в основном на выращивании зерновых и зернобобовых культур и кормовой свеклы. Животноводство специализируется в молочном и мясном направлении.

Вся сельскохозяйственная продукция реализуется на республиканских и других перерабатывающих предприятиях Российской Федерации.

Администрация	сельского	поселения	направляет	большие объемы финансирования на поддержку развития поселения. Однако, несмотря на принимаемые меры, бюджетных средств сельского поселения на капитальный ремонт гидротехнических сооружений недостаточно.

Гидротехнические сооружения введены в эксплуатацию в 1974 году, за время эксплуатации ремонт не проводился. Створ ГТС расположен на реке Коварин, в 200м на юг от дома №1 по ул. Садовая.

Размер пруда на время обследования: площадь зеркала при НПУ 14,78 га; объем воды при НПУ  26,496 тыс. куб. м

Размер плотины: длина 249,5 м, максимальная высота около 8,6 м. Средняя ширина по гребню 12,1 м -неукрепленный; заложение откосов - не соответствует нормативным.

Водосбросное сооружение находится в аварийном состоянии, произошел размыв стенок шахты, полностью разрушен выходной оголовок водосбросного сооружения, ледозащитное сооружение разрушено, произошел подмыв водоотводной трубы на расстоянии 1,5м от шахты, нарушены стыки ж/б труб, произошло обрушение земли до обнажения труб. Произошло частичное разрушение колодца донного водоспуска, задвижка не работает. По гребню плотины образовались промоины. Верховой откос подмыт на всем протяжении. Крепление входного оголовка шахты полностью разрушено.

Для подготовки проектной документации на объект «Гидротехнические сооружения пруда на р.  Коварин, с с. Атяшево Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия» в 2017 году требуются финансовые средства в размере 222 300 рублей, из которых 220 000 рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 2300 рублей средства бюджета Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ.

Население Спасского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 655 человек. Население трудоспособного возраста составляет 235 человек, из которых работники сельскохозяйственного производства - 37 человек, работники социальной сферы-59 чел.,, работники других отраслей - 241 человек и др. Численность населения до 16 лет составляет 69 человек, старше трудоспособного возраста - 235 человек.

Составил:

Начальник отдела градостроительства,

архитектуры, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС

администрации Большеигнатовского

муниципального района                                                                Т.И. Антипов