                                        АДМИНИСТРАЦИЯ

                       СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

              БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

                                         РЕСПУБЛИКИ   МОРДОВИЯ

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  30 августа     2017 года                                                           № 15 

с.Спасское

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Спасского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района на 2017-2027 годы

        В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского администрация Спасского сельского поселения

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения на 2017-2027 годы (далее- Программа ).

2. При формировании проекта местного бюджета предусматривать выделение финансовых средств для реализации мероприятий данной Программы.                                                                         

3. Опубликовать данное постановление в газете «Луч» и на сайте 

Большеигнатовского района

4. Контроль     за выполнением данной Программы возложить на главу Спасского сельского поселения Потапову Г.А.

  Глава Спасского

сельского поселения                                                         Г.А.Потапова

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 


РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


НА 2017-2027гг


Спасское 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы………………………………………………………..….3

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры………....……..….23

2.1.Существующая система водоснабжения……………………..............….…23

2.2 Электроснабжение …………………………………………….............….…23

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Спасского сельского поселения и перспектива ее развития……………………….....................….…24

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………..………….25

3.1 Перспективная схема водоснабжения…………………………...............…25

3.2 Перспективная схема электроснабжения ………………………............….25

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов………………………………………………………….…................…..26

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
…………..27

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…..........…..27

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………............…27

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………...…………..29

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов  Спасского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)…………………………………………………………………....................29

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………30

5. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Спасского поселения Большеигнатовскогомуниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Спасского поселения  Большеигнатовского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Спасского сельского поселения;



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Спасского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Спасского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Спасского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2027 гг.

	Мероприятия Программы

Целевые индикаторы
	1.Установка баков ТБО

2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв/т от ТП-М100

Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности – 20шт). К установке :

2017 г. – 4 шт. (V =0,75 м3) (28 тыс.руб на приобретение)

2018 г. – 2 шт. (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2019 г. – 2 шт. . (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2020 г. – 2 шт.. (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2021 г. – 2 шт.. (V=0,75 м3) (14 тыс.руб на приобретение)

2022 г.– 2 шт. . (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2023г. – 2 шт. . (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2024 г. – 2 шт. . (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2025 г. – 2 шт. . (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

Года реализации программы

2016

2017

2019

2020

2024

2025

2027

Обеспеченность населения баками для сбора ТБО

0

20%

40%

50%

90%

100%

100%

Комплексное развитие систем уличного освещения.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Спасского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО РАЙОНА 

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Муниципальное образование «Спасское сельское поселение» расположено в  северной части Большеигнатовского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные

 пункты:

- село Спасское - административный центр;

- село Аржадеево;

- село Моревка;

- село Атяшево.

Спасское сельское поселение граничит:

- на севере  с Нижегородской областью;

- на востоке с Нижегородской областью;

- на юге с Андреевским и Старочамзинским СП РМ;

- на западе с Нижегородской областью.

Рельеф

Спасского сельское поселение (далее СП) расположено в северо-западной части Большеигнатовского района.

Большеигнатовский район расположен в пределах 55º 00' северной широты и 45º 30' восточной долготы, в северо-восточной части Мордовии, На Восточно-Европейской равнине в бассейнах рек Пьяна и Алатырь, являющихся притоками Суры, впадающих в Волгу. Таким образом, вся территория района, как и республики в целом, находится в бассейне великом реки.

Ярко выраженных естественных рубежей граница района не имеет.

Для территории Спасского сельского поселения характерны эрозийные формы рельефа. Поверхность прорезана сетью рек, речек, оврагов и балок, что придает местности полого-волнистый  характер рельефа.

Морфологически территория  представляет собой сочетание генетически однородных поверхностей- водоразделов, склонов, речных террас, эоловых форм, с разнообразными микроформами рельефа в их пределах.

Климат

Климат Спасского сельского поселения  умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. 

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает  6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. 3.2, 3.3., преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %).

Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34оС.

Почвенные ресурсы

В целом почвы отличаются не совсем благоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами, происходящими в поселении, являются: эрозия пахотных земель, переувлажнение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления.

Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, чтоопределяется продолжающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросови бесконтрольного поступления токсических промышленных,
сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном
загрязнении ее как по санитарно-химическим, микробиологическим и
гельминтологическим показателям. Наличие в поименных почвах солей тяжелыхметаллов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденциюнакопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и какследствие,отражается на качестве сельхозпродукции, выпахиваемой в поймах рек.

Растительные ресурсы

Растительный покров представлен хвойными и широколиственными лесами междуречий и пойм, луговой-кустарниковой растительностью.

Хвойно-широколиственные леса занимают южную часть района вдоль левобережья реки Алатырь. Здесь растут сосна, ель, дуб, липа, береза, осина, клен. Во втором ярусе – лещина, рябина, бересклет, жимолость. В этих лесах встречаются типичные представители пойменных лесов: брусника,черника. Из трав многочисленны ландыш, сныть, чина, грушанка. Почва часто покрыта зеленым мхом. Навозвышенныхместах много лишайника кладонии. В низинах часты мох, кукушкин лен, голубика, крушина.

Хвойно-широколиственные леса – наиболее ценные в хозяйственном отношении. В спелых сосняках Баевского и Александровского лесничеств собирают живицу – ценное сырье для химической промышленности. Малоценная древесина дуба используется для получения дубильных веществ. Леса и луга богаты земляникой, клубникой , малиной, ежевикой, брусникой, голубикой, а также грибами.

Широколиственные леса междуречий и пойм, в народе называемые чернолесьем, встречаются повсеместно, но сравнительно небольшими массивами, в основном расположены севернее хвойно-широколиственного массива на серых лесных почвах. Главными породами являются дуб и липа, в меньшей степени – ясень, клен платановидный, осина. В  увлажненных местах формируются ольшаники и ивняки. Подлесок состоит из рябины, шиповника, дикой яблони, черемухи. Степная растительность в районе практически не сохранилась, имеются небольшие участки на крутых склонах долин и балок.

Луга и кустарники пойм представлены различными видами ив. Образующих густые заросли около рек и озер-стариц. Пойменные луга – прекрасные естественные пастбища и сенокосы. На лугах много лекарственных растений: валериана, ромашка, ежевика, подорожник и др.

Водные ресурсы

По Большеигнатовскому району протекают реки: Пьяна, Меня, Алатырь, относящиеся к бассейну суры. Основную территорию занимает бассейн реки Пьяна, восточную – Меня, южную – Алатырь. Русло реки Пьяна пересекает территорию Спасского поселения.

Эти реки типично равнинные. Для них характерно небольшое падение, сравнительное медленное течение.

Питание их преимущественно снеговое, некоторое участие в нем принимают грунтовые воды и дожди.

Образование ледяного покрова – ледостав - обычно отмечается в конце ноября и продолжается 4-5 месяцев. В течении семи месяцев, с конца марта по ноябрь, реки свободны ото льда. В целом реки чистые, поскольку отсутствуют крупные загрязнители.

В районе больших озер нет. В основном они встречаются вдоль поймы Алатыря и представляют собой старицы. Наиболее крупные из них озера Перекопка, Большая Парменка и Малая Парменка, расположенные в левопобережье Алатыря. Вода озер не используется из-за большой удаленности от населенных пунктов. На территории местности создано много искусственных водоемов. На реках Пьяна и Меня сооружены водохранилища, в оврагах и балках – пруды.

Подземные воды- главный источник водоснабжения населения и всех хозяйств. Для своих нужд сельское население использует грунтовую воду, добывая ее из колодцев. Она отличается хорошим качеством. Для промышленных, сельскохозяйственных предприятий и крупных населенных пунктов используется межпластовая вода, для извлечения которой бурят скважины.

Население и населенные пункты Спасского сельского поселения.

Территория Спасского сельского поселения  в административных границах составляет – 10266,0 кв.км.

Численность поселения составляет 684чел.

В состав Спасского сельского поселения входит село Спасское, село Моревка, село Аржадеево, село Атяшево.

Экономическая характеристика Спасского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

На территории поселения находится ТНВ «АФ»Спасское».

Сельское хозяйство района представлено организациями, деятельность которых направлена на производство зерна - 10 (в 2007 году – 12), производство мяса – 1 ( в 2007 году – 0), производство мяса, молока, зерна – 15 (в 2007 году -18).

Представлены формы собственности: сельскохозяйственный  производственный кооператив – 4(в 2007 г  - 5); обществ с ограниченной ответственностью – 4(в 2007г. – 3); в т.ч. Большеигнатовский филиал ООО «Агрофирма «Мордовзерноресурс», ООО «Герефордресурс», крестьянское (фермерское) хозяйство – 18 (в 2007 г. – 19), товарищество на вере  -  1 (В 2007 г.- 1)

Уровень рентабельности производственной деятельности хозяйств в 2009 году составил 1% ( в 2007 г. – 7,5 %)

в т.ч. по хозяйствам:

	
	2007 г.
	2009г.

	СХПК «Заря»
	0,9
	6

	СХПК «8-ое  Марта»
	4,0
	2

	СХПК «Красный Октябрь»
	1,8НВ
	1

	ТНВ«АФ «Спасское»
	13,8
	1

	ООО «Староселищинско»
	15,0
	-19

	ООО  «Игнатово»
	6,0
	6,0


ИТОГО
7,5
           1

б) Здравоохранение

Здравоохранение Большеигнатовского муниципального района представлено: Муниципальное учреждение здравоохранения «Большеигнатовская центральная районная больница»,  которое имеет в своем составе стационар на 60 коек; дневной стационар при поликлинике на 30 коек; поликлинику на 150 посещений в смену; 18 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой медицинской помощи. К услугам населения представлен также стационар на дому на 10 коек.

Конкретная информация по Спасскому сельскому поселению отсутствует.

в) Образование

В настоящее время в Спасском СП функционируют:

1 дневная общеобразовательная  школа;

3 ФАПА;

1 администрация; 

3 дом досуга и творчества;

2 почты; 

3 магазина;

1 интернат при школе.

2библиотеки                                                    
Спасский ОПС
г) Торговля 

В настоящее время на территории Спасского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

Таблица 1. Малый бизнес. Перечень организаций, входящих в состав МО

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	ИП «Пестрякова М.В..»
	Село Спасское улСоветскаяа
	торговля
	+
	
	
	
	

	2
	ИП «Асманов Н.А.»
	Село Спасское ул Советская
	торговля
	+
	
	
	
	

	3
	ИП «Зайкина А.Д.»
	Село Аржадеевоул.Центральная
	торговля
	+
	
	
	
	

	4
	ИП «Филатов П.В»
	Село Атяшево ул.Цетральная
	торговля
	+
	
	
	
	

	5
	ИП «Асманкин А.П.
	Село Атяшево ул.Садовая
	торговля
	+
	
	
	
	


д) Транспорт 

Спасское СП имеет кратчайшие связи по дорогам  с районным центром. 

Недостатки транспортной инфраструктуры:

1. Низкий уровень проницаемости границ поселения в другие поселения и районы Республики; 

2. Низкое качество дорожного покрытия на  дорогах поселения;

3. Отсутствие дорог с твердым покрытием.

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

-
реконструкция существующей сети дорог общего пользования;

-
приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью дорог, путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

-
создание дополнительных выходов в соседние районы РМ (Ичалковский, Ардатовский);

-
повышение сервисного обслуживания участников дорожного движения;

-
обеспечение надежных связей населенного пункта с районным и зональными центрами, и опорной сетью дорог района.

е) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Спасского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 19,3 тыс. кв. метров, в том числе:

- в частной собственности – 19,3 кв. м

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,6 % (115,8кв.м).

На территории Спасского сельского поселения расположено 342 жилых дома (на начало 2016 года).

По состоянию на 01.01.2016 г. в сельском  поселении   функционирует:

1 дневная общеобразовательная  школа;

3 ФАПА;

1 администрация; 

3 дом досуга и творчества;

2 почты; 

3 магазина;

1 интернат при школе;

2 библиотеки

 Спасский ОПС

ж) Водоснабжение 

Территория Спасского сельского поселения расположена в большей своей части в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. 

Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории поселения нет.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2007 г. прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Большеигнатовского района составляют 54,8 тыс. м3/сут. Средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 0,97 л/с*км2. Территория сельского поселения относится обеспеченным водой территориям.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

Групповых водопроводов в поселении нет.

Системы водоснабжения жилых домов в селе Спасское не существует.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

В поселении имеются 4 артезианские скважины.

Для обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

з) Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Спасского сельского поселения осуществляетМордовская энергосбытовая компания ПАО (Руководитель Трифонов Н.М.). 

На территории сельсовета расположено 14 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности. 

и) Газоснабжение 

В сельском поселении  имеется централизованная система газоснабжения. 

Действуют 2 обслуживающие организации: ООО «Межрегионгаз», ОАО «Газпром газораспределение» Саранск.

По состоянию на 01.01.2016 года сетевым газом обеспечено 100 % жилищного фонда сельского поселения.

Пути сообщения и транспорт

Спасское СП имеет кратчайшие связи по дорогам  с районным центром. 

Недостатки транспортной инфраструктуры:

1. Низкий уровень проницаемости границ поселения в другие поселения и районы Республики; 

2. Низкое качество дорожного покрытия на  дорогах поселения;

3. Отсутствие дорог с твердым покрытием.

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Спасского сельского поселения не осуществляется.

Основная доля пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более двух десятков лет.

     Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. В целях повышения уровня обеспеченности населения Спасского сельского поселения качественной питьевой водой необходима реконструкция  водозаборных узлов, строительство водопроводных сетей и приобретение оборудования по обесфториванию.

     Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Реализация планируемых мероприятий будет способствовать сохранению численности, повышению уровня и качества жизни населения, создаст условия для стабильной работы учреждений и предприятий на всей территории Спасского сельского поселения.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Спасского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 1.  Численность населения в 2016 году

Прогноз численности населения

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Населенитрудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Спасское
	116
	91
	27
	111
	69
	207
	207

	с Моревка
	49
	48
	23
	43
	31
	97
	97

	с. Аржадеево
	84
	65
	15
	77
	57
	149
	149

	с.Атяшево
	113
	118
	25
	130
	76
	231
	130
	76
	
	231

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	362
	322
	90
	361
	233
	684
	361
	233
	
	684


Таблица 2. Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	492
	477
	706
	684
	665
	650

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. на 1000 насел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. на 1000 насел.
	7
	7
	7
	7
	7
	7




Таблица 3. Анализ и прогноз жилищного фонда

	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыскв м
	10,2
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	В частной собственности
	Тыс.кв.
	10,2
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Жилищный фонд без площади общежитий
	
	
	
	
	
	

	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности
	
	
	
	
	
	

	В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков
	
	
	
	
	
	

	Темп роста к предыдущему году
	
	
	
	
	
	

	Средняя обеспеченность жилой площадью
	Коэф.
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом
	
	
	
	
	
	

	Централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	
	

	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	
	

	Природным газом
	Тыс.кв
	10,2
	10,2
	10,3
	10,4
	10,4

	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс.кв.
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации
	семей
	8
	17
	17
	10
	10


Основные мероприятия Программы

Таблица 4

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Утилизация мусора ТБО

	1
	Контейнер  накопительный для отходов емкостью 0,75 куба (20 шт.,)
	140

	
	ИТОГО 
	140

	
	ВСЕГО по  Спасскому сельскому поселению 
	140


Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

Обеспеченность населения питьевой водой Спасского сельского поселения не осуществлена.  Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции, строительству сетей и сооружений водоснабжения, строительству новых сетей и сооружений.

    Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 

В населенных пунктах поселения нет центрального водоснабжения, поэтому население пользуется водой из шахтных колодцев. 

Артезианские скважины на территории поселения находится в удовлетворительном состоянии. Водозаборные узлы не требуют реконструкции. Износ водопроводных сетей на некоторых участках очень высок.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Спасскоесельское поселение не имеет. Электроснабжение потребителей Спасского сельского поселения осуществляетМордовская энергосбытовая компания ПАО (Руководитель Трифонов Н.М.). 

На территории сельсовета расположено 14 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности. 

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние подстанции ТП-57 неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Спасского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Спасского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 


На территории Спасского сельского поселения отсутствует система водоснабжения. 

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках.

Проектом не предусмотрено построение централизованной системы водоснабжения.

3.2 Перспективная схема электроснабжения 

На территории Спасского сельского поселения функционирует система электроснабжения. 

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

     Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села к 2016 г. до 85 %, к 2027 г. — до 100 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт ТП-57

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов


Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации твердых бытовых отходов позволит:






- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- улучшить экологическое состояние Спасского  сельского поселения.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 5

	1№ п/п
	Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	-водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной  инфраструктуры  
	Тыс. кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-электроснабжения 
	
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	7
	-сетевого газоснабжения 
	
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	8
	Количество вновь вводимых жилищных  фондов подключенных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	-электроснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	-сетевого газоснабжения 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	               Реализация мер программы

	Года реализации программы
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении)

	Установка баков ТБО
	4шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	2шт.
	
	


	Целевые показатели  по реализации мер Программы

	года реализации Программы
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в %)
	

	Установка  баков ТБО
	0
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов  Спасского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов 
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 20 ед.
	140
	2017-2027
	Бюджетные средства регионального уровня

	
	Итого
	
	
	140
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 335 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 10 и 11.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 10

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства регионального уровня
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	140
	140
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	140
	140
	-
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 11

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	140
	28
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	
	

	
	Всего по Программе
	140
	28
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	
	


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
