## Лист1
Приложение №1
Информация о площадках на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
№ п/п | № п/п | Общая информация |  |  | Земельный участок | [5 empty] | Транспортно-логистическая структура |  |  |  |  | Энергетическая инфраструктура |  |  |  | статус земельного участка
|  | Название | Тип (гринфилд, браунфилд) | Адрес | Площадь (Га) | Производственная площадь (площадь зданий, строений, сооружений с наименованиями) м2, длина, ширина, высота, количество этажей | Вид права ( правообладатель) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Кадастровый номер | Ближайшая асфальтированная автодорога, км. | Ближ. федеральная трасса, км. | Ближ. ж/д пути, км. | Ближ. аэропорт , км. | Расстояние до Саранска, км. | Газ, свободная мощность в м3/час, расстояние до сетей в км. | Электроснабжение, свободная мощность в МВт, расстояние до сетей в км. | Водоснабжение, свободная мощность в м3/сут., расстояние до сетей в км. | Канализация свободная мощностьв м3/сут., расстояние до сетей в км.
1 |  | земельный участок | браунфилд | Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Киржеманское сельское поселение, с.Киржеманы | 5 | Производственная площадь: площадь здания - 1800,0 кв.м., длина - 60,0 м., ширина -15,0 м., высота -7м., количество этажей - 2, высота эт. -3м. | собственность не разграничена | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 13:05:0205001 | 0,3 км. до Республиканской дороги "Саранск-Б.Игнатово -Ардатов" | 128 км. от М-5 (москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск) | 58 км. до ст.Оброчное | 142 км. до аэропорта г.Саранска | 126 | Газопровод низкого давления d 57мм в 200м., свободная мощность 50 м3/часм. Газопровод среднего давления d 110м на территории, свободная мощность до 250м3/час. | Трансформаторная подстанция 250 кВа, свободная мощность 230, в 2-х км. от с.Горки ПС 35/10 кВ "Горки" сл свободной мощностью 2 МВт | Арт. Скважина на территории. Обсадная труба d~300мм. L =110м., свободная мощность до 18м3/час, в 800м. От территории площадки гидро-техническое сооружение на р.Меня, свободная мощность до 50000м3/час. | Канализация отсутствует, необходимо обеспечить строительство очистных сооружений.
2 |  | земельный участок | браунфилд | Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Протасовское сельское поселение, с.Протасово | 4 | Производственная площадь: площадь здания - 645,0 кв.м., длина - 43,0 м., ширина -15,0 м., высота -4,5м., количество этажей - 2, высота эт. -4м. | собственность не разграничена | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 13:05:0109001 | 1,1 км. до Республиканской дороги "Саранск-Б.Игнатово -Ардатов" | 112 км. от М-5 (москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск) | 34 км. до ст.Оброчное | 112 км. до аэропорта г.Саранска | 102 | Газопровод низкого давления d 57мм в 1500м., свободная мощность 25 м3/час. Газопровод среднего давления d 110м. растояниеL- 800м., свободная мощность до 250м3/час. | Трансформаторная подстанция 250 кВа, растояние L - 150м., свободная мощность 220, площадка в 8 км ПС 110/35/10 кВ "Большеигнатово" сл свободной мощностью 1 МВт | Арт. Скважина на территории. Обсадная труба d~300мм. L =120-150м., свободная мощность до 16м3/час. | Канализация отсутствует, необходимо обеспечить строительство очистных сооружений.
3 |  | земельный участок | гринфилд | Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Горское сельское поселение | 20 | зданий на участке не имеется | общедолевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 13:05:0204003:1 | 0,2 км. до Республиканской дороги "Саранск-Б.Игнатово-Ардатов" | 116 км. до М-5 " Урал" | 60 км. до ст.Оброчное | 145 км. до аэропорта г.Саранска | 122 | Газопровод высокого давления АГРС: d 275 мм(наружн.), d 250 мм (внутр.), давление 4 кг/кв.см; d 219 мм (наружн.), d 200 мм (внутр.), давление 4 кг/кв.см. | ВЛ 10 кВт, L = 300 м. | Для обеспечения водоснабжения участка необходимо бурение артезианских скважин. | Канализация отсутствует, необходимо обеспечить строительство очистных сооружений.
4 |  | земельный участок | гринфилд | Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Новобаевское сельское поселение | 96 | зданий на участке не имеется | общедолевая собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 13:05:0207009:1 | 0,7 км. до Республиканской дороги "Б.Игнатово -Любимовка -Новое Баево" | 127 км. до М-5 " Урал" | 60 км. до ст.Оброчное | 130 км. до аэропорта г.Саранска | 125 | Газопровод среднего давления 0,3 МПа, d63 мм. в 700 м. | Примерно в 0,7 км от земельного участка находится ТП №171 со свободной мощностью 100кВа | Для обеспечения водоснабжения участка необходимо бурение артезианских скважин. | Канализация отсутствует, необходимо обеспечить строительство очистных сооружений.
5 |  | земельный участок | браунфилд | Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Кучкаевское сельское поселение | 88.8 | зданий на участке не имеется | муниципальная | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 13:05:0206004:161 | 5 м. до Республиканской дороги "Б.Игнатово -Ардатов" | 119 км от М-5 (Моска-Рязань-Пена-Самара-Уфа-Челябинск). | 49км. до ст.Оброчное | 127 км. до аэропорта г.Саранска | 127 | Газопровод высокого давления 0,5 МПа, d 159 мм в 500м. | Примерно в 4,6 км от земельного участка находится ПС110кВ «Б.Игнатово» со свободной мощностью 7 МВт, | для обеспечения водоснабжения участка необходимо бурение артезианских скважин. | Канализация отсутствует, необходимо обеспечить строительство очистных сооружений.