ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРОЧАМЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

                       Понедельник, 19 августа 2019 года №22
               Издается с 17 ноября 2005 года


«  ГОЛОС»

[image: image1.wmf]
Главный редактор газеты Куманева Т. Н.

Учредитель Администрация Старочамзинского сельского поселения

Тираж 11 экземпляров

Контактный телефон 2-33-48

Адрес редакции РМ,Большеигнатовский район, с. Старое Чамзино, ул. Западная д.№27 А

Прокуратурой района проведена проверка законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения

По результатам проведенной прокуратурой Большеигнатовского района Республики Мордовия проверки выявлены нарушения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Изучением схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения установлено, что они не соответствуют законодательству Российской Федерации.
МУП «Жилищник» действия по техническому обследованию центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения сельского поселения в установленном в законе периоде не проводились. Администрацией муниципального района контроль за деятельностью предприятия в данном направлении не производился.
В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов не размещались.
Выявленные нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении могут привести к созданию аварийных ситуаций, влекущих перебои водоснабжения населенного пункта и доступу к воде граждан.
По протестам прокурора администрацией района отменены 2 незаконных правовых акта. По представлениям прокурора принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.
