2

                                            Газета Андреевского сельского поселения



	Издается с 14 ноября 2005 г.                            № 15  Вторник 16 августа  2019 г.                                          


Сельская хроника: в Андреевском сельском поселении  
       В сегодняшней газете  печатается следующая информация:
	   Главный редактор:
         Учредитель:

Наш адрес:

      Учаева Г.И.
Совет депутатов Андреевского

                                                             сельского поселения                                                       431675 с. Андреевка,                                                    

                                                                                                                                                      ул. Первомайская, д.91       

                                                                                                                                                      Большеигнатовский   

                                                                                                                                                      район.РМ

   Тираж 7 экземпляров                                                                                                               тел. 2-97-26

                                                                                                                                                      По мере надобности


Прокуратурой района проведена проверка законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения

По результатам проведенной прокуратурой Большеигнатовского района Республики Мордовия проверки выявлены нарушения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Изучением схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения установлено, что они не соответствуют законодательству Российской Федерации.
МУП «Жилищник» действия по техническому обследованию центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения сельского поселения в установленном в законе периоде не проводились. Администрацией муниципального района контроль за деятельностью предприятия в данном направлении не производился.
В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов не размещались.
Выявленные нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении могут привести к созданию аварийных ситуаций, влекущих перебои водоснабжения населенного пункта и доступу к воде граждан.
По протестам прокурора администрацией района отменены 2 незаконных правовых акта. По представлениям прокурора принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.
