Газета   муниципального  образования

«Чукальское  сельское  поселение»

Большеигнатовского    муниципального   района

Республики   Мордовия

В А Й Г Е Л Ь

издается  с  22   ноября  2005 года                      № 9
                                               от   16 августа  2019 года
Газета   издается  по мере   необходимости.

Учредитель -  Администрация  Чукальского  сельского  поселения

Главный  редактор  - Глава  Чукальского  сельского поселения

Маскина А.В.

Адрес:  431673  Республика   Мордовия   Большеигнатовский район

село  Чукалы  , ул.Кооперативная  дом  24

Тираж  5  экземпляров

Прокуратурой района проведена проверка законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения

По результатам проведенной прокуратурой Большеигнатовского района Республики Мордовия проверки выявлены нарушения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Изучением схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения установлено, что они не соответствуют законодательству Российской Федерации.
МУП «Жилищник» действия по техническому обследованию центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения сельского поселения в установленном в законе периоде не проводились. Администрацией муниципального района контроль за деятельностью предприятия в данном направлении не производился.
В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов не размещались.
Выявленные нарушения законодательства о водоснабжении и водоотведении могут привести к созданию аварийных ситуаций, влекущих перебои водоснабжения населенного пункта и доступу к воде граждан.
По протестам прокурора администрацией района отменены 2 незаконных правовых акта. По представлениям прокурора принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.
