АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от апреля 2018 года                                                   №                                                 

с. Протасово

ПРОЕКТ
Об утверждении  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2030 г.г.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Протасовского сельского поселения и с целью комплексного решения проблемы  устойчивого функционирования и развития жилищно – коммунальной сферы, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания на территории  Протасовского сельского поселения, Администрация  Протасовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2030 г.г.»
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в местной газете «Искра» и  распространяет свои действия на правоотношения, возникшие  с 1 января 2018 года.
         Глава сельского поселения                                                Т.М. Болеева

I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2030гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Протасовского сельского поселения;



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Протасовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018- 2030 гг.

	Мероприятия Программы

	1.Реконструкция ГРПШ

2. Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные

3.Установка баков ТБО и оборудование площадок

Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности – 7шт). К установке :

2018 г. – 4 шт. (V =1,1 м3) 

2019 г. – 2 шт. (V=1,1 м3)

2020 г. – 1 шт. (V=1,1 м3)

Оборудование контейнерных площадок под евроконтейнеры для сбора ТБО в с. Протасово:

2018 г. – 2 контейнерных площадки (проведение работ и установка) 

2.Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в сфере электроснабжения в виде замены деревянных опор на ЖБ в п. Калыша:

2018- 2019 г. –25 шт. по 2 линиям(275 тыс. руб.)

3. Повышение качества оказания услуг в сфере газоснабжение. Мероприятия:

2020 г. – Реконструкция 1 ГРПШ с. Протасово

2021 г. – Реконструкция 1 ГРПШ д. Калыша
2022 г. – Реконструкция 2 ГРПШ д. Новая Александровка
2023 г. – Реконструкция 1 ГРПШ п. Лесной 

	Целевые индикаторы
	Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО:

2018 г. – 51,7 %

2019 г. – 80,3 %

2020 – 2030 гг. – 100%

Удельный вес ЖБ опор ЛЭП:

2016 г. – 78,2 %

2017 г. – 78,2 %

2018 г. – 78,2 %

2019 – 2030 гг. – 100%

Уровень нормативного состояния ГРПШ:

2018 г. – 54%

2019 г. – 54%

2020г. – 63,2%

2021 г. – 72,4%

2022 г. – 90,8%

2023 – 2030 гг. – 100%

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовскогомуниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического Протасовского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Реализация мероприятий програмы: 
Программа сбора и вывоза ТБО:
Установка баков ТБО:

2018 г. – 52 тыс. руб 

2019 г. – 26 тыс. руб

2020 г. – 13 тыс. руб 
Оборудование контейнерных площадок: 

2019 г. – 169 тыс. руб

Программа мероприятий с сфере газоснабжения:

Реконструкция ГРПШ с.Протасово:

2020 г.  – 20 тыс. руб

Реконструкция ГРПШ д. Калыша:

2021 г. – 20 тыс. руб.

Реконструкция ГРПШ д.Новая Александровка: 

2022 г. – 40 тыс. руб. 

Реконструкция ГРПШ д. Лесной:

2023 г. – 20 тыс. руб 

Програма мероприятий в сфере электроснабжения:
Замена деревянных опор ЛЭПна железобетонные:

2019 г. – 275 тыс. руб

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней.




2. ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Общественные и административные здания отапливает собственными газовыми котлами, работающими на газе,  типа «АГВ» и «КЧМ».

Потребителями тепловой энергии являются:

      - жилищно-коммунальный сектор;

      - сельскохозяйственное производство;

      - прочие потребители.

Теплоснабжение Протасовского сельского поселения осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ.быта и сельскохозяйственного производства.

2.2. Система водоснабжения

Территория Протасовского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.


Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.


Групповых водопроводов в сельском поселении нет.


В  населенных пунктах система централизованного водоснабжения отсутствует, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.          

Животноводческие помещения ООО ПХ «Герефордресурс»  и зверохозяйства обеспечиваются водой от водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

Ни один действующий объект водоснабжения не соответствует полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

Таблица 1. Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*
	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.
Таблица 2. 

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


Общий расход воды составит: 144,9 м3/сут

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.  

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения только после соответствующей водоподготовки.

Подземные воды.

Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась, по прогнозной оценке, район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.Необходима специальная гидрогеологическая разведка на подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин >3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждаетсяи благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

2.3. Система водоотведения

В населённых пунктах Протасовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.
2.4. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Протасовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Вывоз твердых бытовых отходов от общественных мест Протасовского сельского поселения  производится МУП «Жилищник». Тариф на вывоз твердых бытовых отходов в 2017 году составлял 1000 рублей за один вывоз.

Полигона для утилизации твердых бытовых отходов в сельском поселении не имеется
Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

В настоящее время на территории сельского поселения имеется 3 контейнера для сбора ТБО. Анализ показал, что необходимо для полного охвата населения обеспеченность контейнерами  еще 15 контейнеров и соответственно оборудовать площадки. А также организовать сбор ТБО от населения.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему сбора отходов производства и потребления.
Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.
2.5. Система газоснабжения

Источником газоснабжения Большеигнатовского района является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа. 

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Протасовского сельского поселения. 

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Протасовском сельском поселении газифицированы с. Протасово, д. Новая Александровка, п. Калыша, п. Лесной. 

Выводы: Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.
2.6. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Большеигнатовский район не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей Протасовского сельского поселения осуществляется от ПС110/35/10 кВ «Большое Игнатово», которая запитана по ВЛ 110 кВ от ПС110/35/10 кВ «Ичалки» .

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Техническое состояние сельских электрических сетей не удовлетворительное – требуется реконструкция сетей и сооружений, а также строительство дополнительных сетей.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 3. Численность жителей на 2016.

	№ п/п.
	Наименование сельских населений
	Население
	Годовое электро-потребление, т.кВт.ч/год

	1
	с. Протасово
	176
	208050

	2
	д. Новая Александровка
	56
	85500

	3
	п. Калыша
	62
	86450

	4
	п. Лесной
	14
	20900

	5
	д. Раксажены
	2
	1900

	6
	д. Петровка
	6
	10450

	7
	с. Новое Селище
	1
	2850

	
	Итого:
	317
	416100


Таким образом, годовое электропотребление по Протасовскому сельскому поселению составляет 416100 т. кВт.ч.

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.
На территории Протасовского сельского поселения утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 - 2020 годы, и в соответствии программы проведены работы по оснащению потребителей приборами учета электрической энергии. Многоквартирных домов на территории сельского поселения не имеется, поэтому нет необходимости в установке  коллективных приборов учета электрической энергии.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.
 Количественное определение  перспективных показателей развития коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития Протасовского сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно про​гнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

Численность населения.-  

На территории  сельского поселения расположены 7 населенных пунктов: с. Протасово, с. Новое Селище, д. Новая Александровка, д. Раксажены, д. Петровка, п. Калыша, п. Лесной. Численность постоянного населения сельского поселения на начало 2016 г. составила 317 чел.
Таблица 4. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Протасово. 
	92
	84
	23
	62
	73
	18
	176

	д. Новая Александровка
	30
	26
	3
	25
	25
	3
	56

	п. Калыша
	26
	36
	5
	27
	24
	6
	62

	п. Лесной
	7
	7
	-
	2
	12
	-
	14

	с. Новое Селище
	-
	1
	
	
	1
	
	1

	д. Петровка
	2
	4
	
	
	6
	
	6

	д. Раксажены
	1
	1
	
	
	2
	
	2


Таблица 5. Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017
	2020г.
	2030

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	347
	344
	317
	311
	290
	270

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. на 1000 насел.
	5,7
	6,0
	19,1
	3,3
	3,4
	3,5

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. на 1000 насел.
	28,9
	30,8
	28,6
	26,6
	27,6
	29,6

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	193
	162
	162
	149
	143
	143

	5
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
	чел.
	5
	6
	5
	4
	4
	4

	6
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	2,5
	3,7
	3,1
	2,7
	2,8
	2,8

	7
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Численность населения территории Протасовского сельского поселения, к сожалению, уменьшается. Это связано с низкой рождаемостью и увеличивающийся смертности населения. Естественный прирост составляет  -9 человек. Динамика естественного движения населения в 2014—2015 гг. показывала положительную тенденцию снижения показателей естественной убыли населения. Трудоспособный возраст уменьшается.

Существующие демографические процессы позволяют прогнозировать на среднесрочную перспективу сокращение численности населения. В 2015 г. миграционная убыль составила 1,8 % от общей численности населения.

Площадь жилищного фонда.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

Жилищный фонд Протасовского сельского поселения составляет 13,1 тыс. м2. За период 2010—2015 гг. он не изменился. Новое жилье строится вместо снесенного аварийного жилья. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий в 2007 г. принят Федеральный закон РФ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ, предоставляющий финансовую поддержку субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
Общая площадь ветхого и аварийного жилья  составляет 4200 кв.м.                                                                                                                           
Данный показатель свидетельствует о малых масштабах развития жилищного строительства в сельском поселении, что не позволяет значительно улучшить жилищные условия нуждающихся семей. 
Таблица 6. Анализ и прогноз жилищного фонда
	
	Наименование
	Ед.изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2020г.
	2023 г
	2028г
	2030г.

	1
	
	Тыс.м2
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1

	2
	В том числе муниципальной собственности
	м2
	
	
	37,1
	37,1
	37,1
	37,1
	37,1
	37,1

	3
	В частной собственности
	Тыс.м2
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1

	4
	Жилищный фонд без площади общежитий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности
	м2
	78,0
	
	101,3
	72,0
	
	
	
	

	7
	В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков
	м2
	78,0
	
	101,3
	72,0
	
	
	
	

	8
	Темп роста к предыдущему году
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Средняя обеспеченность жилой площадью
	%
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	10
	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом (от личных скважен)
	%
	15
	25
	50
	70
	70
	75
	78
	80

	11
	Централизованным водоснабжением
	отсутствует

	12
	Централизованной канализацией
	отсутствует

	13
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Природным газом
	%
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	15
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс.м2
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,6
	12,6
	12,5

	16
	Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации
	семей
	3
	9
	10
	10
	10
	9
	8
	8


Бюджетными учреждениями заняты здания:

	
	Наименование учреждения
	Площадь, кв.м
	

	
	Протасовский ДК
	107,8
	

	
	Протасовский ФАП
	52,0
	

	
	Новоалександровский ФАП
	17,5
	


На территории сельского поселения находятся два административных здания:

- с. Протасово, - администрация Протасовского сельского поселения, площадью 333,6 кв.м.

- д. Новая Александровка – нежилое помещение для размещения объектов культуры, площадью 468,4кв.м.

Для размещения объекта торговли ПО «Большеигнатовское» занята площадь -55 кв.м.

Протасовский ОПС занимает площадь 32,3 кв.м.

Развитие территории сельского поселения.

В структуре экономики сельского поселения преобладающую роль играет сельское хозяйство. Площадь сельхозугодий - 4681га, в том числе пашня - 2646 га, или 56,5%. Производственное направление сельского хозяйства -  зерново-молочно-скотоводческое. Развитие территории сельского поселения до 2030 года предусматривается за счет развития животноводства представленным ЛПХ, ООО племенное хозяйство «Герефордресурс»,   ИП «Глава КФК Кутяйкин В.С.», ИП Сонаева Н.В. Разведение сельскохозяйственных животных». 

С ростом поголовья увеличится потребность в водоснабжении. Планируется строительство котельной для комплекса по откорму КРС и молодняка на 900 голов.
Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре  Большое Игнатово.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. В Протасовском сельском поселении есть для этого все предпосылки:

- кадровый и образовательный потенциал;

- высокий уровень развития коммуникаций (автодорог, линий связи);

- близость к   рынку сбыта.

В поселение действуют организации малого бизнеса: ПО "Большеигнатовское" (торговля, работающих человек – 1); ИП Камбаратова М.В. (торговля, работающих человек – 1); ИП"Гончарное производство"Сонаев М.А. (изготовление кухонной утвари, работающих человек – 1); ООО «Булова-авто» (работающих человек – 2);ИП "Глава КФК Кутяйкин В.С." (животноводство, работающих человек – 2); ООО ПХ "Герефордрессурс" (племенное мясное животноводство, работающих человек – 7); ИП "Разведение животных"Сонаева Н.В.» (животноводство, работающих человек – 1).
Основным видом деятельности развития на территории Протасовского сельского поселения является животноводческая деятельность в ЛПХ. Развитие ЛПХ является одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятостью на селе. В 2018 году планируется продолжить его развитее и увеличить темпы роста животноводческой продукции.  Развития ЛПХ (представленного на сегодняшний день –КРС всего 51 голова, в т.ч 27  коров, - свиней 126 голов, в т.ч.20 свиноматки) будет обусловлено тем, что это основной вид дохода 26% трудоспособного населения. Продукция ЛПХ пользуется спросом у населения района.
3.2.
 Прогноз спроса на  коммунальной ресурсы.
Население является основным потребителем услуг по электроснабжению, газоснабжению  и децентрализованному водоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане (суммарно - 33 % населения) с уровнем дохода не выше 10,5 тыс. рублей.

Наибольший объём плате​жей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- и газоснабжение. При этом население фактиче​ски оплачивает от 92 до 98% предоставляемых услуг в зависимости от их вида. Объём услуг по газоснабжению и электроснабжению, предоставляемых прочим по​требителям, незначителен.

В связи с ростом выпуска сельскохозяйственной продукции, прогнозируется небольшое увеличение потребления коммунальных услуг.

Наиважнейшим вопросом при планировании развития коммунального комплекса Протасовского сельского поселения является учёт спроса на  коммунальные ресурсы для населения и организаций. 

Анализ различных видов  коммунальных ресурсов позво​ляет сделать следующие выводы.
Электроснабжение
Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2030 году, в связи с отсутствием промышленной базы и снижением численности населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Протасовского сельского поселения составляет 92%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Утилизация ТБО

Объем отпуска ТБО растет, а машина для вывоза крупногабаритных отходов отсутствует в перспективе необходимо реализовать сбор и вывоз ТБО от жителей частного сектора, оборудовать контейнерные площадки.
3.3. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструкту​ры поселения до 2030 года.
3.3.1 Перспективная схема сбора и утилизации ТБО

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, для дальнейшего захоронения.


улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

улучшить экологическое состояние Протасовского сельского поселения.
Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования. Необходимым мероприятием так же является оборудование площадок под контейнеры в с. Протасово. 

3.3.2 Перспективная схема газоснабжения

Проектом предусматривается реконструкция ГРПШ – Протасово 1 шт, п. Калыша, 1 шт, д. Новая Александровка 2 шт, п. Лесной 1 шт.
3.3.3 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается замена деревянных опор на железобетонные в п. Калыша по 2 линиям протяженностью 1,6 и 0,9 км, с установкой на них 19 и 6 опор соответственно. 

Год замены -  2019 г. 

Перечень мероприятий по Программе приведен в приложении 1 к Программе.

Основные мероприятия Программы

Таблица 7.

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Газоснабжение

	1
	РеконструкцияГРПШ п. Протасово-1 шт.
	20

	2
	Реконструкция ГРПШ п. Калыша-1 шт.
	20

	3
	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка-2 шт.
	40

	4
	Реконструкция ГРПШ п. Лесной-1 шт.
	20

	
	ИТОГО 
	100

	Сбор и утилизация ТБО

	1
	Установка контейнеров для сбора ТБО, емкостью 1,1куб.м.-7шт
	91

	2
	Оборудование контейнерных площадок в с. Протасово (2 площадки)
	78

	
	ИТОГО
	169

	Электроснабжение

	1
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные(25 шт. по 2 линиям)
	

	
	ИТОГО
	

	
	ВСЕГО по Протасовскому сельскому поселению
	


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Целевые показатели  по реализации мер Программы
Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО:

2018 г. – 51,7 %

2019 г. – 80,3 %

2020 – 2030 гг. – 100%

Удельный вес ЖБ опор ЛЭП:

2016 г. – 78,2 %

2017 г. – 78,2 %

2018 г. – 78,2 %

2019 – 2030 гг. – 100%

Уровень нормативного состояния ГРПШ:

2018 г. – 54%

2019 г. – 54%

2020г. – 63,2%

2021 г. – 72,4%

2022 г. – 90,8%

2023 – 2030 гг. – 100%
Перечень целевых показателей и индикаторов Програм​мы с прогнозными значениями, в том числе по каждому году отдельно приведен в прил. 2 к Программе.
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов сбора и утилизации ТБО
Таблица 8.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м –7 ед.
	91
	2018-2030
	Средства организации

	2.
	Оборудование контейнерных площадок
	
	Обустройство 2 контейнерных площадок
	78
	
	

	
	Итого
	
	
	169
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица 9.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция ГРПШ с. Протасово
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в газоснабжении
	1 шт
	20
	2017-2027
	средства организаций

	2
	Реконструкция ГРПШ д. Калыша
	
	1 шт
	20
	
	

	3
	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка 
	
	2 шт
	40
	
	

	4
	Реконструкция ГРПШ п. Лесной
	
	1 шт
	20
	
	

	
	Итого
	
	5
	100
	
	


5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица 10

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в электроснабжении
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные в п. Калыша –шт.
	275
	2017-2027
	Средства организаций

	
	Итого
	
	
	275
	
	


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018- 2030 годы составляет 544тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах ниже.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2030 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018- 2030 годы (тыс.р.)

Таблица 11.

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	169
	
	
	
	
	169

	2
	Программа мероприятий в сфере газоснабжения
	100
	
	
	
	
	100

	3
	Программа мероприятий в сфере электроснабжения
	275
	
	
	
	
	275

	
	Всего по Программам 
	544
	
	
	
	
	544


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2030 годы (тыс.р.)

Таблица 12.

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	
	
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	275
	
	
	275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	169
	130
	26
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Программа инвестиционных проектов газоснабжения
	100
	
	
	
	20
	20
	40
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	544
	130
	26
	288
	20
	20
	40
	20
	
	
	
	
	
	


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2030 годы»
Перечень
мероприятий программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия   на 2018 – 2030 годы» 

	года реализации Программы
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении)

	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные
	
	25 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении)

	
	в с.. Протасово
	в п. Калыша
	д. Н. Александровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка  баков ТБО
	4 шт
	2 шт. 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование контейнерных площадок
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения  (в натуральном выражении)

	Реконструкция ГРПШ с. Протасово
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ д. Калыша
	
	
	
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка 
	
	
	
	
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ п. Лесной
	
	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2030 годы»

Целевые показатели и индикаторы 
Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2030 годы»
	Показатель
	Ед.изм.
	2017
	Плановые значения целевых показателей программы
	
	

	
	
	
	2018
	2020
	2019
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО
	%
	0
	51,7
	80,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес ЖБ опор ЛЭП
	%
	78,2
	78,2
	78,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень нормативного состояния ГРПШ
	%
	54
	54
	54
	54
	63,2
	72,4
	90,8
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


II. ООСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Перспективные показатели развития Протасовского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения
Протасовское сельское поселение расположено в юго-западной части Большеигнатовского района, на расстоянии 11 км от районного центра Большое Игнатово и 34  км от железнодорожной станции  Оброчное.

Протасовское сельское поселение граничит на севере с Большеигнатовским сельским поселением, на юге с Ичалковским районом,  западе с  Нижегородской областью, на востоке с Вармазейским и Новокачаевским сельскими поселениями. 

На его территории расположено семь населенных пунктов, в которых проживает 317 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 14607 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 3690 га и земли населенных пунктов 211 га.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

 Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Большеигнатовского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

К конкурентным преимуществам поселения относится: низкая стоимость земли, низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости, развитая транспортная инфраструктура, близость к столице Республики, низкая криминогенность, политическая стабильность в регионе, наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

1.1.1. Климат
Протасовское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 125.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 12,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19° С. Абсолютный минимум температуры  минус  45° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37° С.  За год здесь выпадает около 550 мм осадков в виде снега и дождя.

Преобладающие ветры – западные и юго-западные, со стороны Атлантического океана, приносящие с собой тепло и влагу. От Северного Ледовитого океана доходят волны холодных  арктических воздушных масс. Восточные и юго-восточные ветры, которые чаще всего бывают в весенние и летние месяцы, приносят континентальные воздушные массы умеренных широт. Они отличаются сухостью и высокими температурами воздуха.

Для климата местности характерно отчетливое чередование основных и переходных времен года.

Началом зимы считается установление устойчивого снежного покрова. Это происходит в последней декаде ноября, зима длится 120-125 дней, заканчивается в середине марта. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, а  с севера и востока антициклонов. Циклоны приносят влажный и теплый воздух, сопутствующий выпадению снега и повышению температуры. Поэтому даже в январе и феврале бывают оттепели. В целом зима умеренно морозная.

Продолжительность весеннего периода около 70 дней. За начало весны условно принимается время установления устойчивых положительных дневных температур, когда  тает снег, а ночью бывают слабые морозы. Обычно таяние снега начинается с середины марта. Переход в лето наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы, это бывает в конце мая.

Летний период продолжается 120 дней и заканчивается с началом заморозков на почве, примерно в середине сентября. Первая половина лета более влажная, т.к. с запада и северо-запада приходит много циклонов. Вторая половина лета отмечается более засушливой погодой. В целом летом заметно преобладает не засушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной  деятельности. 

Началом осени считается время, когда заморозки на почве становятся обычным явлением. Это происходит в последней неделе сентября.       

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих в осенние месяцы, уменьшается по сравнению с летним периодом. Характер их выпадения существенно меняется. В связи с ростом числа циклонов, приходящих с Атлантики, осадки выпадают чаще, но в основном в виде моросящих дождей.

Территория Большеигнатовского района получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, овощных, кормовых, картофеля и других.

Выводы: Протасовское сельское поселение относится к умеренно континентальной климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.  Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30° С и плюс 25° С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 60 см.  Протасовское сельское поселение  находится в зоне  умеренного потенциала    загрязнения атмосферы.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.   

Протасовское сельское поселение  находится в зоне  умеренного потенциала    загрязнения атмосферы.

1.1.2. Гидрография
Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Протасовского сельского поселения представлена водотоками рек Саля, Пучеевка, Калыша, Чапамо. 

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне–осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая зимняя межень.

Ресурсы поверхностных вод поселения – незначительны и при использовании их необходимо регулирование стока.

По химическому составу, воды носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней  (0,2 - 0,4 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (0,4 – 0,9мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой,  до умеренно жесткой.

Выводы: 

           1. Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4-7 метров на более крупных реках, и 2– 3 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки,  прилегающие к ним.

           2. Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

           3.  Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

           4. Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех летних месяцев.

           5. В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

Ресурсы подземных вод

            В гидрологическом отношении территория поселения расположена в пределах Сурско-Хоперского артезианского бассейна и характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями.

             Водоносный комплекс каменноугольных отложений является основным горизонтом, пригодным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вскрыт артезианскими скважинами и широко эксплуатируется. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные-натриево-магниевые. 

            Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, юрского мелового и пермского возраста. В силу слабой водообильности, малой мощности и подверженности загрязнению, воды четвертичных отложений не могут служить источником централизованного водоснабжения населенных пунктов. Однако в настоящее время они используются местным населением для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев.

Подземные воды

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. Глубина залегания от 95 до 165 метров. Удельный дебит скважин варьируется от от 2 до 12 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,5-0,9 г/л и общей жесткостью 5,6-6,3 мг-экв/л. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие. Содержание фтора в воде несколько отклоняется от нормы и колеблется в пределах 2-3 мг/л. В перспективе для использования воды в питьевых целях предусматривается обесфторивание, с доведением содержания фтора до 0,8-1,5 мг/л.

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Протасовского сельского поселения.


На территории Большеигнатовского района основным источником для крупного централизованного водоснабжения являются воды водоносного среднекаменноугольного карбонатного горизонта – С2. Минерализация подземных вод превышает 1г/л. 

Минерально – сырьевые ресурсы 

Большеигнатовский район полезными ископаемыми небогат.  Месторождения строительных, горючих неметаллических материалов недостаточно изучены и разведаны. Основные полезные ископаемые связаны с осадочными породами мелового и четвертичного возраста. Глины и пески используются для строительства дорог и производства кирпича.


В Протасовском сельском поселении вблизи д. Новая Александровка  имеется месторождении песка. 

1.1.3. Рельеф
Территория  Большеигнатовского района расположена в центральной части Восточно-Европейской или Русской платформы, формирование  которой началось 2,5 – 3 млрд лет назад. Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфическими горными породами (граниты, сланцы, гнейсы). Глубина залегания фундамента в среднем составляет около 1500 м. Верхние слои представлены осадочными породами в основном мезозойской группы:  нижнемеловыми глинами, песками, песчаниками и юрскими глинами, а левобережье реки Алатырь – породами четвертичной системы: песками и суглинками, реже глинами, встречаются торфяные и галечниковые отложения. Ни одно оледенение до пределов территории района не доходило, но на формирование рельефа повлияло. При таянии ледника образовались мощные потоки талых вод. Поэтому южная часть района (бассейн реки Алатырь) перекрыта песчаными отложениями.

Рельеф Большеигнатовского района представляет собой холмистую и возвышенную равнину, которая примыкает к северо-западному склону Приволжской возвышенности. Максимальная высота гряды составляет 251,4 м. 

Территория расчленена долинами, ложбинами и оврагами. В бассейне реки Алатырь формируются песчаные прирусловые валы, а бассейны рек Меня и Пьяна сложены суглинками, в поймах преобладают иловато-глинистые осадки.

1.1.4. Почвенный покров
Почвенный покров в Протасовском сельском поселении разнообразен. В основном он представлен следующими типами почв: черноземы,  дерново-подзолистые, серые  лесные. 

Большое значение имеют пойменные (аллювиальные) почвы, распространенные  в пойме рек Саля, Пучеевка и Чапамо. Они обладают мощным гумусовым горизонтом черного цвета, ярко выраженной зернистостью, богаты многими питательными веществами. 

Почвенный покров Протасовского сельского поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

В настоящее время черноземные почвы почти сплошь распаханы.

Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми  лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ почвах; уменьшение степени кислотности почв путем внесения известковых удобрений.  В Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Большеигнатовском муниципальном районе» указано, что в период с 2009 по 2012 год  в почвы должно быть внесено около 0,2 тонн на 1 га пашни.

 Таким образом, главной стратегической  задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Прогноз численности и состава населения
В последние 10 лет в Протасовском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения. 

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Протасово. 
	92
	84
	23
	62
	73
	18
	176

	д. Новая Александровка
	30
	26
	3
	25
	25
	3
	56

	п. Калыша
	26
	36
	5
	27
	24
	6
	62

	п. Лесной
	7
	7
	-
	2
	12
	-
	14

	с. Новое Селище
	-
	1
	
	
	1
	
	1

	д. Петровка
	2
	4
	
	
	6
	
	6

	д. Раксажены
	1
	1
	
	
	2
	
	2


Таблица 2. Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	364
	347
	344
	340
	330
	320

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. на 1000 насел.
	
	
	
	
	
	

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. на 1000 насел.
	
	
	
	
	
	

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	193
	193
	182
	178
	170
	165

	5
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
	чел.
	4
	5
	6
	5
	4
	4

	6
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	
	
	
	
	
	

	7
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3


1.3. Прогноз развития застройки Протасовского сельского поселения 

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его. 
Для решения жилищной проблемы граждан, улучшения демографической ситуации и закрепления молодых специалистов в республике реализуется по программой Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 гг. и на период до 2020 г.», в рамках которой в 2012 г. улучшили свои жилищные условия и получили социальную выплату 1 семья, 2014 году 1 семья, 2017году – 1 семья. Планируемое число участников программы в 2018 г. — 1 семья.
Основные стратегические направления в жилищной политике.

· замена ветхого и аварийного жилья;
· ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;
· переоценка технического состояния жилищного фонда;
· обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;
развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 гг. и на период до 2020 г.»

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Протасовскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2030 г. – 270 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2030 году, в связи с отсутствием промышленной базы и снижением численности населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Протасовского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Утилизация ТБО

Объем отпуска ТБО растет, а машина для вывоза крупногабаритных отходов отсутствует в перспективе необходимо реализовать сбор и вывоз ТБО от жителей частного сектора, оборудовать контейнерные площадки.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Существующее положение

Собственных источников электроснабжения Большеигнатовский район не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей Протасовского сельского поселения осуществляется от ПС110/35/10 кВ «Большое Игнатово», которая запитана по ВЛ 110 кВ от ПС110/35/10 кВ «Ичалки».

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Техническое состояние сельских электрических сетей не удовлетворительное – требуется реконструкция сетей и сооружений, а также строительство дополнительных сетей.

Электрические нагрузки
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.
Таблица 3. Обслуживающая организация системы теплоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Филиал ПАО «МРСК – Волги «Мордовэнерго» , Большеигнатовский РЭС
	РМ, Большеигнатовский район, д Ташто-Кшуманця, ул. Рабочая,
	Кечемайкин А.Н.
	

	2
	
	
	
	


Таблица 4. Основные показатели системы электроснабжения

	Прием электрической энергии в сеть
	кВт/ч
	375464

	Потери электрической энергии
	кВт/ч
	115977

	Полезный отпуск электрической энергии
	кВт/ч
	259487

	Расход электроэнергии на собственные нужды
	кВт/ч
	Юр.лица,-46233, 

физ.лица - 213254

	
	
	


Таблица 5. Характеристика системы ресурсоснабжения

	Количество понижающих трансформаторных подстанций
	9

	Количество трансформаторных подстанций
	-

	Количество дизельных электростанций (ДЭС)
	-

	Мощность ДЭС с разбивкой по разным группам
	-

	Мощность трансформатора
	1468

	Общее количество распределительных пунктов
	-

	Трансформаторные подстанции
	Общее количество
	9

	
	Мачтовые (столбовые)
	-

	
	Однотрансформаторные
	9

	
	Двухтрансформаторные
	-

	Силовые трансформаторы или реакторы, вольтодобавочные трансформаторы, ед
	-

	Воздушные выключатели, ед
	-

	Масляные выключатели, ед
	-

	Энергоисточники (фидеры)
	-


Таблица 6. Дополнительные сведения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Протяженности сетей
	16200 м
	

	2
	Состояние наружного освещения
	15 ламп, максимальная мощность 3,9 кВт : 10 светильников  по 250 ВТ, 3 светильника по 400 Вт, 2 светильника по 100 Вт.
	

	3
	Состояние трасс ВЛ
	удовлетворительное
	

	4
	Износ ТП
	30%
	

	5
	Перспективные объекты
	Замена деревянных опор на ЖБ –опоры в п. Калыша.
	


Годовое электропотребление по Протасовскому сельскому поселению составляет 416100 т. кВт.ч.

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

3.2. Система теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей децентрализованное. 

Протасовская котельная, работающая на газе, отапливает общественные здания.    Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котлы типа «КЧМ».

Потребителями тепловой энергии являются:

      - жилищно-коммунальный сектор;

      - сельскохозяйственное производство;

      - прочие потребители.

Теплоснабжение Протасовского сельского поселения осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.
Таблица 7. Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

	№

п/п
	Количество
	Мощность
	Тип (отопительные, технологические)

	
	Администрация Протасовского сельского поселения, 1 котел КЧС-5
	0,026 Гкал/ч
	отопительный

	
	МБУК «Дом досуга и творчества, Новоалександровский сельский клуб, АОГВ 35-1, модель 2215-09, 1 шт
	0,03
	отопительный

	
	МБУК «Дом досуга и творчества, Протасовский Дом культуры, АОГВ, КС-Г-20 1 шт
	0,17
	отопительный


3.3. Система водоснабжения
Ни один действующий объект водоснабжения не соответствует полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.
Таблица 8. Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*
	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.
Таблица 9. 

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


Общий расход воды составит: 144,9 м3/сут

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.  

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения только после соответствующей водоподготовки.

Подземные воды.

Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась, по прогнозной оценке, район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.    Необходима специальная гидрогеологическая разведка на подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин >3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.
3.4. Система газоснабжения
Источником газоснабжения Большеигнатовского района является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа. 

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Протасовского сельского поселения. 

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Протасовском сельском поселении газифицированы с. Протасово, д. Новая Александровка, п. Калыша, п. Лесной. 

Выводы: Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

Таблица 10. Характеристика системы газоснабжения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология)
	Приготовление пиши, отопление
	

	2
	Промышленность (предприятия, расходы)
	-
	

	3
	Протяженности (Г1, Г2, Г3)
	с. Протасово: Г1- 4427м
	п. Калыша Г1- 2540
	д. Новая Александровка, Г1- 3322м.
	п. Лесной – 

Г1-2073 м.
	

	4
	Подземно, надземно
	Надземно-4427м
	Надземно - 2290м ; подземно – 250м
	Наземно-927 м; подземно – 2395м
	подземно – 2073м
	

	5
	Материал труб
	Подземно – ПЭ, надземно - сталь
	

	6
	Наличие аварийных участков
	
	

	7
	Планирование нового строительства, реконструкции
	Реконструкция: ГРПШ – Протасово 1 шт, п. Калыша, 1 шт, д. Новая Александровка 2 шт, п. Лесной 1 шт.
	

	8
	Количество пунктов редуцирования, износ
	
	

	9
	Акты обследования технического состояния сетей
	
	

	10
	Анализ платежеспособности
	
	

	11
	Диспетчеризация
	С. Большое Игнатово, ул. Советская, д. 21. 

Телефон – 8(83442) 2-12-96
	


3.5. Система сбора и утилизации ТБО
На территории Протасовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

3.6. Система водоотведения
В населённых пунктах Протасовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатель надежности систем ресурсоснабжения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
	Реализация мер Программы

	года реализации Программы
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении)

	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные
	
	
	25 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении)

	
	в с.. Протасово
	в п. Калыша
	д. Н. Александровка
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка  баков ТБО
	4 шт
	2 шт. 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование контейнерных площадок
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения  (в натуральном выражении)

	Реконструкция ГРПШ с. Протасово
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ д. Калыша
	
	
	
	
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка 
	
	
	
	
	
	2 шт.
	
	
	
	
	

	Реконструкция ГРПШ п. Лесной
	
	
	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	


Целевые показатели  по реализации мер Программы
	Показатель
	Ед.изм.
	2016
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО
	%
	0
	51,7
	80,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес ЖБ опор ЛЭП
	%
	78,2
	78,2
	78,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень нормативного состояния ГРПШ
	%
	54
	54
	54
	54
	63,2
	72,4
	90,8
	100
	100
	100
	100
	100


5. Перспективная схема сбора и утилизации ТБО

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

· организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

· организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Большое Игнатово, для дальнейшего захоронения.


· улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

· улучшить экологическое состояние Протасовского сельского поселения.
 В сельском поселении остро стоит вопрос о нехватки контейнеров и контейнерных площадок для санкционированного сбора ТБО. 

В рамках Программы предлагается оборудование 2 контейнерных площадок в с. Протасово с расположенными на них 2 евроконтейнерами объёмом 1.1 м3. на каждой. 

	[image: image1.png]T @ O e e e —— —— . — - — 0 - e+

- R - S Dase Bwes 4~

“nie
\

.~

~
e,

@ 8 0VAanAN wewantse







6. Перспективная схема газоснабжения
Проектом предусматривается реконструкция ГРПШ – Протасово 1 шт, п. Калыша, 1 шт, д. Новая Александровка 2 шт, п. Лесной 1 шт.
7. Перспективная схема электроснабжения
Проектом предусматривается замена деревянных опор на железобетонные в п. Калыша по 2 линиям протяженностью 1,6 и 0,9 км, с установкой на них 19 и 6 опор соответственно. 

Год замены -  2019 г. 
Программа инвестиционных проектов развития коммунальных систем Протасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)

Таблица 11.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м –7 ед.
	91
	2018-2030
	Средства местного бюджета

	2.
	Оборудование контейнерных площадок
	
	Обустройство 2 контейнерных площадок
	78
	
	

	
	Итого
	
	
	169
	
	


Программа инвестиционных проектов развития коммунальных систем Протасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)
Таблица 12

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция ГРПШ с. Протасово
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в газоснабжении
	1 шт
	20
	2018-2030
	Средства республиканскогобюджета

	2
	Реконструкция ГРПШ д. Калыша
	
	1 шт
	20
	
	

	3
	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка 
	
	2 шт
	40
	
	

	4
	Реконструкция ГРПШ п. Лесной
	
	1 шт
	20
	
	

	
	Итого
	
	5
	100
	
	


Программа инвестиционных проектов развития коммунальных систем Протасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)
Таблица 13
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в электроснабжении
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные в п. Калыша –25 шт.
	275
	2018-2030
	Средства республиканского  бюджета

	
	Итого
	
	
	275
	
	


8.  Общая программа проектов
Общая программа инвестиционных проектов включает:

· программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов;

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении.
Таблица 14

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовПротасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м –7 ед.
	91
	2018-2030
	Средства местногобюджета

	2.
	Оборудование контейнерных площадок
	
	Обустройство 2 контейнерных площадок
	78
	
	

	
	Итого
	
	
	169
	
	


Таблица 15
	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабженияПротасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция ГРПШ с. Протасово
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в газоснабжении
	1 шт
	20
	2018-2030
	Средства республиканского бюджета

	2
	Реконструкция ГРПШ д. Калыша
	
	1 шт
	20
	
	

	3
	Реконструкция ГРПШ д. Новая Александровка 
	
	2 шт
	40
	
	

	4
	Реконструкция ГРПШ п. Лесной
	
	1 шт
	20
	
	

	
	Итого
	
	5
	100
	
	


Таблица 16
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабженияПротасовского сельского поселения 2018-2030 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в электроснабжении
	Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные в п. Калыша – 25 шт.
	275
	2018-2030
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	275
	
	


9.  Финансовые потребности для реализации программы
Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов представлены ниже.

Объемы финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2030 годы (тыс.руб.)

Таблица 17.

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	169
	
	
	
	169
	

	2
	Программа мероприятий в сфере газоснабжения
	100
	
	
	
	100
	

	3
	Программа мероприятий в сфере электроснабжения
	275
	
	
	
	275
	

	
	Всего по Программам 
	544
	
	
	
	544
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2030 годы (тыс.руб.)

Таблица 18

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	275
	
	
	275
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	169
	130
	26
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Программа инвестиционных проектов газоснабжения
	100
	
	
	
	20
	20
	40
	20
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	544
	130
	26
	288
	20
	20
	40
	20
	
	
	
	


Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов, утверждающих бюджет.

 
10. Организация реализации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо- и энергоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса. 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

11. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Таблица 19. Тариф и плата за подключаемую услугу.

	
	Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц)

	Протасовскоесельское поселение
	36


Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 3 100 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 5 500 р.

Материалы – 1 000 р. 

Прочее – 1 000 р.

Итого: 10 600р.
Таблица 20. Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Большеигнатовский муниципальный район

	МУП «Жилищник»
	25,23
	25,23
	26,72
	26,76
	105,91
	2,83
	2,83
	2,93
	2,93
	103,53


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Большеигнатовский муниципальный район

	МУП «Жилищник»
	1757,00
	1757,00
	1871,67
	18,67
	106,53
	
	
	
	
	


Таблица 21 - Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия
	Направления использования газа населением
	Единица измерений
	с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.
	с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.
	с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.

	1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа:
	руб./ 1 м3
	6,61
	6,81
	7,01

	1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты;

для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения;

для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	
	
	
	

	1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений
	руб./1000 м3
	4439,0
	4572,0
	4709,0

	1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей)
	руб./1000 м3
	6130,0
	6314,0
	6503,0

	1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота
	руб./1000 м3
	5691,0
	5862,0
	6038,0

	2.Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа
	руб./1000 м3
	5041,0
	5192,0
	5348,0


12Модель для расчета программы 

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.
Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

25

