АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
                                                         № 

с. Андреевка
Об утверждении   муниципальной  программы
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Андреевского  сельского поселения  Большеигнатовского муниципального  района Республики Мордовия на 2018 - 2022 годы»

    В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения  администрация Андреевского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения на 2018-2022 годы (далее - Программа).

2. При формировании проекта местного бюджета предусматривать выделение финансовых средств для реализации мероприятий данной Программы.                                                                         

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в местной газете «Андревеле» и  вступают в силу  с 1 января 2018 года.

           Глава Андреевского 
          сельского поселения                                Г.И. Учаева
                                                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                                                 Постановлением Администрации 
                                                                            Андреевского сельского поселения

                                                                            от._____________ №                          
ПРОГРАММА
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2022 годы. 
I. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Бльшеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2022 годы »

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ

	Основные разработчики Программы
	Администрация Андреевского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ.


	Исполнители Программы
	Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ.

	Основные цели и задачи Программы 
	Обеспечение комфортных условий проживания населения Андреевского сельского поселения.

Улучшение экономической ситуации в поселении, состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Андреевского сельского поселения.

Повышение качества и надежности предоставляемых  коммунальных услуг населению
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и вывоз ТБО.

	Целевые индикаторы
	- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; Сроки и этапы реализации программы Объемы и источники финансирования программы Ожидаемые результаты реализации программы - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; - рациональное использование природных ресурсов.

	Основные мероприятия Программы
	- строительство новых и реконструкция старых систем водоснабжения ,строительство водопровода ,установка приборов учета воды                                                                        – реконструкция и развитие систем электроснабжения,         асфальтирование дорог в Андреевском сельском поселении.

	Сроки реализации Программы
	 2018 -2022годы



	Механизм реализации Программы
	Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Администрацией Андреевского сельского поселения на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	 -улучшение экологического состояния окружающей среды,        улучшение качества  жилищно - коммунального обслуживания населения Андреевского сельского поселения.
-повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-создание условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ;



	Источники финансирования Программы
	Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами 

	Организация контроля
	Администрация Андреевского сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Совету депутатов Андреевского сельского поселения информацию о ходе реализации Программы.


Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Андреевского сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом Андреевского сельского поселения и программой социально-экономического развития Андреевского сельского поселения.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Андреевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. 

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса 
Цель программы - определение оптимального варианта модернизации коммунальной ин​фраструктуры поселения, при котором:

-
обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг;

-
соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Андреевского сельского поселения;

-
поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств, минимизируя помощь вышестоящих бюджетов.

2. ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.Водоснабжение.

Общая численность населения села Андреевка -623 человека.
Территория Андреевского сельского поселения расположена в большей своей части в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.


Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды. Территория сельского поселения относится обспеченным водой территориям

Качество питьевой воды по санитарно –микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение  в воде содержание фтора. 

Групповых водопроводов в поселении нет.


В  населенных пунктах система централизованного водоснабжения отсутствует, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

                   Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью 5.6 км.         

В селе имеются 1 артезианская скважина и 100 колодцев. 

2.2.Водоотведение.
Во всех населённых пунктах Андреевского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

2.3  Электроснабжение и энергосбережение

             Электроснабжение  потребителей осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго», так как собственных генерирующих источников в Бльшеигнатовском районе нет.
            Электроснабжение потребителей Андрееского сельского поселения осуществляется от ПС  «Андреевка» , напряжением 110 кВ , которая связана с ПС «Большое Игнатово» .

            Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.


Техническое состояние сельских электрических сетей не удовлетворительное – требуется реконструкция сетей и сооружений, а также строительство дополнительных сетей.

            Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию. 
На территории Андреевского сельского поселения утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2020 годы, и в соответствии программы проведены работы по оснащению потребителей приборами учета электрической энергии. Многоквартирных домов на территории сельского поселения не имеется, поэтому нет необходимости в установке  коллективных приборов учета электрической энергии.                            

 На 2013 год планируется :                   

1.замена        трансформаторной подстанции №11/100кВА -1 шт. 2.Реконструкция сетей электроснабжения по ул.Коммунистическая-1.5        км., ул. Шунеева- 2.2    км.
2.4 Теплоснабжение
         Теплоснабжение потребителей децентрализованное. 

Общественные здания отапливает собственными газовыми котлами, работающими на газе, Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «АГВ» и «КЧМ».

         Потребителями тепловой энергии являются:

      - жилищно-коммунальный сектор;

      - сельскохозяйственное производство;

      - прочие потребители.

          Теплоснабжение Андреевского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.
2.5 Газоснабжение.

Источником газоснабжения Андреевского сельского поселения является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм  Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением  7,5 МПа. 

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Андреевского сельского поселения. 

            Село Андреевка газифицирована полностью.

Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.
2.6 Утилизация твердых бытовых отходов

Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, раз в год с мая по июнь осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета сельского поселения осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора. 

Вывоз твердых бытовых отходов от общественных мест Андреевского сельского поселения  производится ООО «Коммунжилсервис». 

Полигона для утилизации твердых бытовых отходов в сельском поселении не имеется. На территории поселения имеется свалка, которая занимает площадь 0,2 га. Необходимо  участок земли, находящийся под свалкой оформить в соответствии с законодательством.
 В настоящее время на территории сельского поселения имеется 6 контейнеров для сбора ТБО. Анализ показал, что необходимо для полного охвата населения обеспеченность контейнерами  еще 15 контейнеров и соответственно оборудовать площадки. А также организовать сбор ТБО от населения.
Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

              2.7.ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Общая протяженность всех улиц в Андреевском сельском поселении составляет - 9,95 км в том числе :с твердым покрытием 2,85 км ,грунтовых -7,1 км .Необустроенность  улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.
 Количественное определение  перспективных показателей развития коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с тенденциями социально-экономического развития Андреевского сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно про​гнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

     Общая площадь-4238 га.

Площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли ветхого и аварийного не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на прежнем уровне за счет небольших объ​емов частного строительства;
Развитие территории сельского поселения до 2022 года предусматривается за счет развития животноводства представленным ЛПХ, КФХ «Фролова Т.И.».

3.2.
 Прогноз спроса на  коммунальной ресурсы.
Население является основным потребителем услуг по электроснабжению, газоснабжению  и децентрализованному водоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане (суммарно - 35 % населения) с уровнем дохода не выше 4,5 тыс. рублей.

Наибольший объём плате​жей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- и газоснабжение. При этом население фактиче​ски оплачивает от 92 до 98% предоставляемых услуг в зависимости от их вида. Объём услуг по газоснабжению и электроснабжению, предоставляемых прочим по​требителям, незначителен.

Наиважнейшим вопросом при планировании развития коммунального комплекса Андреевского сельского поселения является учёт спроса на  коммунальные ресурсы для населения и организаций. 

Анализ различных видов  коммунальных ресурсов позво​ляет сделать следующие выводы.

 Водоснабже    

              В связи с ростом производства в СХПК «Заря» в с.Андреевка, увеличится спрос на водоснабжение. 
 Потребление воды из-за роста численности населения может возрасти на 3-4% .

 Теплоснабжение.
На расчётный период теплоснабжение не претерпит изменений.
Утилизация твердых бытовых отходов
Объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 5% в год. Спрос на вывоз ТБО соответственно возрастет. Рост спроса  в 2018 году произойдет из-за перехода системы вывоза ТБО. С 2018 года вывоз мусора в с.Андреевка будет производиться централизованно.
3.3. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструкту​ры поселения до 2022 года.
3.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов.
Основной проблемой, которая должна быть разрешена в процессе реализации ин​вестиционных проектов, является строительство подъездных дорог к объектам санкциони​рованного размещения твёрдых бытовых отходов. Что позволит с одной стороны сокра​тить расходы на содержание объектов, а с другой - улучшить экологическую обстановку. Приобретение дополнительных контейнеров позволит улучшить экологическую ситуацию.

Таблица 2. Перечень мероприятий по развитию систем утилизации ТБО Андреевского сельского поселения сельского поселения

	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные по​казатели (протя​жённость дорог, мощность и площадь полигона)
	Объём ин​вестиций, тыс. руб.
	Сроки и ответствен​ность

	
	с. Андреевка
	
	840
	

	1.
	Закупка контейнеров для ТБО
	5шт.
	20
	2018

	2.
	Закуп контейнеров для ТБО
	          10 шт.


	   40
	2019

	3
	Строительство площадок под контейнеры для сбора и утилизации ТБО
	15шт.
	780
	2020-2022


3.3.4.Перечень мероприятий по развитию дорожного хозяйства.

	№
	Мероприятия (объекты ,расположение и необходимые работы)
	Натуральные показатели(протяженность дорог) км.
	Объем инвестиций тыс. руб.
	Сроки и ответственность

	1.
	Строительство дорог(ул.Куманева-1,2км.;ул.Садовая-0,8км.;ул. Набережная-0,3км;ул.Колхозная-0,5км;ул.Кооперативная-0,8км.;
	5,7 км.
	60350
	2018-2022гг.


4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
4.1. Структура инвестиций.
Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия для развития коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения сельского поселения на 2018 - 2022 года, составляет 74623 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство дорог  60350тыс.руб.  


Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития комму​нального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 - 2022 года. 

В результате проведённого в части I ПКР анализа показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, малозначительный рост объёмов производства, относительно небольшая численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капиталь​ные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

2

