АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 3  марта  2014 года                                                            № 4
с. Чукалы
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Чукальского сельского поселения

На основании Федерального закона от  07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",   Устава Чукальского сельского поселения Совет депутатов Чукальского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Чукальскогосельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вайгель» и на сайте Большеигнатовского района.

Глава сельского поселения                                            А.В.Маскина
Утверждена
Постановлением администрации Чукальского сельского поселения 

от 03.03.2014  № 4
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. Общие положения

     Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района является:

     - Федеральный закон 07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении";
         -  Генеральный план поселения, 

с учетом схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком до 2025 года с обязательной ежегодной актуализацией.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжения и водоотведения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определить долгосрочные перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения;

· организация централизованного водоснабжения на территории, где оно отсутствует;
· обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

· экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий;

· обеспечение удовлетворения населения  Чукальского  поселения в воде;

·  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
III.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.1. Существующее положение в сфере водоснабжения Чукальского сельского поселения.
Чукальское сельское поселение расположено к юго-западу от районного центра. Территория Чукальского поселения занимает площадь 145,3 квадратных километра и включает следующие населенные пункты:

село Чукалы,  село Старые Селищи.

 Административным центром Чукальского сельского поселения является село Чукалы.

Численность населения Чукальского сельского поселения  составляет 446 человек.

Территория Чукальского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.


Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории нет.


Качество питьевой
воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа и общей жесткости.


Групповых водопроводов в поселении нет.


В  населенных пунктах система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.          
 Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.
3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления
, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

         Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам.

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


        Общий расход воды составит: 144,9 м3/сут.
     Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.
 В Чукальском сельском поселении имеется система нецентрализованного водоснабжения,  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты,  требующие воду питьевого качества.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество домов
	Количество колодцев и скважин
	Количество внутридомовых насосных станций

	
	
	всего
	Из них жилых
	Из них не жилых
	
	

	
	с. Чукалы
	95
	84
	11
	90
	6

	
	с. Старые Селищи
	104
	93
	11
	95
	7

	
	ВСЕГО
	199
	177
	22
	185
	13

	
	
	
	
	
	
	


        Животноводческие помещения СХПК «Красный Октябрь» обеспечиваются водой от  водонапорной башни.
   3.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.
В  населённых пунктах  с. Чукалы и с. Старые Селищи предусматривается централизованная система водоснабжения.

           Источником водоснабжения приняты подземные воды. Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

          В вышеуказанных населенных пунктах сельского поселения предполагается принять следующую схему водоснабжения:

            - водозаборные скважины;

      - водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

      - водонапорная башня или подземный резервуар;

      - пожарные открытые водоёмы.

      В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

      Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.
Схема (карта) водоснабжения с. Чукалы и с.Старые Селищи прилагается.
Необходимые расчеты предусматривается включить при ежегодной актуализации схемы.

3.4. Экологические аспекты по строительству и реконструкции центральной системы водоснабжении.
Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

           В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

          В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

         Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.    
IV. ВОДООТВЕДЕНИЕ           
          В населённых пунктах Чукальского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

          Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

           В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

 
Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

            Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

Количество выгребных ям
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество жилых домов
	Количество выгребных ям

	
	с. Чукалы
	84
	84

	
	с. Старые Селищи
	93
	93

	
	ВСЕГО
	177
	177

	
	
	
	


[image: image1.png]MNPOEKT FEHEPANBHOIO NMAHA, NPABUA SEMNENONb3OBAHUA N 3ACTPOMKM
HykanbcKoro cenbckoro nocenemus BonbweurHatoeckoro MYHUUMNaneLHoro paroHa
PecnyGnuku Mopaosus

KAPTA CYUECTBYIOLIEIO U ﬂﬂAHIﬁPYEMO_I'Q PA3SBUTUA

Bop Ocyas meHuy u BOK OVTBL A U 4
MacwrTa6 1 : 25 000

................. CyxoBeHHas
——  MeTeneBan
———— rojoBas

30X0833d0OHY

KoHOM PM 0T 01.12, 2005 ropa Ne 963
= FPaHULA HaceneHHoro nyHkra

LS
o6bexTel
w
3eMAU NeCHOro $poHaa
* - BOAHbIE 06 bekTLI
X
PHOR 1 TP P pacTpyKTYpLI
x YR
- 06 bexTbI (TN, nnHmn )

- 06beKTbI cBAIM ( Kabens cBAIN)
- 06 beKTbI rasocHaGkeHns ( PN, rasonposoga)

- 06beKTI Gawnm, CTaHUMs)
OQ -rap e @ TpyGa)
0O —
/b$» — Aoporu 4 P
Qa
A p nop pacmpyuimyp
E}- P cHeTemsI
no ¥ bpacmpyxmyp

- acanbTuposanme ynuy

[OPKHOCTS | Samaninn [Noannce [Mlata
. Hav oTaena | Kynes KM. ] TpoeKT renepaneHoro nnatia,
e nwwenep| Kopobkosa BT npasuna "

Viwkenep  |Nepeseneryesa 6| Hyraneckoe cenwckoe nocenemwe Bonswenrkatosckoro

MyHMUHNANLHOrD pafiona PecnyBank Mopaoeua
Kapra cywectsyiowero w [ Cragus T [ fncTos|

> — e |10
’8:\\" " w |4 "
000 "THnpozem™
[ Maci1a6 12600 L





