АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  18 марта  2014 года                                                            № 16
с. Протасово
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
На основании Федерального закона от  07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",   Устава Протасовского сельского поселения Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Искра» и на сайте Большеигнатовского района.

Глава Протасовского

 сельского поселения                                            Т.М. Болеева

Утверждена
Постановлением администрации Протасовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 18.03.2014г.№16 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Протасовского сельского поселения Большеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия.

I. Общие положения

     Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района является:

     -Федеральный закон 07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
 -  Генеральный план поселения;
- Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком до 2025 года с обязательной ежегодной актуализацией.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжения и водоотведения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определить долгосрочные перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения;

· организация централизованного водоснабжения на территории, где оно отсутствует;
· обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

· экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий;

· обеспечение удовлетворения населения  Протасовского  поселения в воде;

·  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
III.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.1. Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения.
Протасовское сельское поселение Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – Протасовское сельское поселение) расположено к юго-западу от районного центра. Территория Протасовского поселения занимает площадь 145,3 квадратных километра и включает следующие населенные пункты:

село Протасово, деревня Новая Александровка, деревня Петровка, деревня Раксажены, село Новые Селищи, поселок Калыша, поселок Лесной.

 Административным центром Протасовского сельского поселения является село Протасово.

Численность населения Протасовского сельского поселения  составляет 350 человек.

Территория Протасовского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.


Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории нет.


Качество питьевой
воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа и общей жесткости.


Групповых водопроводов в поселении нет.


В  населенных пунктах система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.          
 Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.
3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*
	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления
, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

         Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам.
	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


        Общий расход воды составит: 144,9 м3/сут.

     Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.
В Протасовском сельском поселении имеется система нецентрализованного водоснабжения,  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты,  требующие воду питьевого качества. 
В частных домах горячее водоснабжение обеспечивается от проточных водонагревателей.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество домов
	Количество колодцев и скважин
	Количество внутридомовых насосных станций

	
	
	всего
	Из них жилых
	Из них не жилых
	
	

	
	с. Протасово
	92
	76
	16
	80
	15

	
	д. Новая Александровка
	76
	36
	40
	18
	-

	
	п. Калыша
	34
	30
	4
	13
	5

	
	д. Петровка
	18
	5
	13
	4
	-

	
	д. Раксажены
	6
	1
	5
	1
	-

	
	п.Лесной
	15
	10
	5
	10
	-

	
	с. Новое Селище
	11
	2
	9
	2
	-

	
	ВСЕГО
	252
	160
	92
	128
	15


   Наибольший спрос на водоснабжение в п. Калыша, где ограничено использование автономных скважин, из-за глубокого залегания водоносных слоев. 

     Животноводческие помещения ООО ПХ «Герефордресурс»  и зверохозяйства обеспечиваются водой от водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.
   3.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.
За период с 2014 по 2025 года в системах водоснабжения сельского поселения пла​нируется:

· выполнить анализ воды  существующей скважины в п.Калыша;
· реконструкция водозаборной скважины;
· осуществить строительство новых водопроводных сетей протяжённостью 2 км;
· установка водоупорной башни.
В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Уточ​нение технических условий и сметы работ должно производиться на этапе разработки со​ответствующего проекта.      

Водоснабжение в  населенных пунктах  с. Новое Селище, д. Раксажены, д. Петровка, д. Новая Александровка, п. Лесной будет осуществляться по прежней схеме нецентрализованно холодного водоснабжения. Строительство централизованного водоснабжения нецелесообразно.
Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Протасовского сельского поселения.

	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные показатели (про​тяженность сетей, кол-во и мощность
оборудования)
	Объём инвести​ций, тыс. руб.
	Сроки

	П. Калыша
	3703
	

	1.
	Проведение анализа воды на соот​ветствие САНПиН
	1  СКВ
	3
	2016

	4.
	Разработка проектов строительства водопровода
	
	200
	2017-2018

	5.
	Строительство водопроводной сети 
	2000 м(полиэтилен D89)
	3200
	2020

	9.
	Модернизация водозаборного со​оружения 
	1 шт
	300
	2021


3.4. Экологические аспекты по строительству и реконструкции центральной системы водоснабжении.
Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

           В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

          В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

         Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.  
Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Протасовского сельского поселения.
	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные показатели (про​тяженность сетей, кол-во и мощность
оборудования)
	Объём инвести​ций, тыс. руб.
	Сроки

	П. Калыша
	3703
	

	1.
	Проведение анализа воды на соот​ветствие САНПиН
	1  СКВ
	3
	2013

	4.
	Разработка проектов строительства водопровода
	
	200
	2013

	5.
	Строительство водопроводной сети 
	2000 м (полиэтилен D89)
	3200
	2015

	9.
	Модернизация водозаборного со​оружения 
	1 шт
	300
	2014


IV. ВОДООТВЕДЕНИЕ           
          В населённых пунктах Протасовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

          Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

           В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

 
Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

            Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

Количество выгребных ям
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество жилых домов
	Количество выгребных ям

	
	с. Протасово
	76
	76

	
	д. Новая Александровка
	36
	36

	
	п. Калыша
	30
	30

	
	д. Петровка
	5
	5

	
	д. Раксажены
	1
	1

	
	п.Лесной
	10
	10

	
	с. Новое Селище
	2
	1

	
	ВСЕГО
	160
	160


[image: image1.jpg]000Z:1 W 19dAiAd1oeddHn yoHdaHaWHM U noHLdoudHedL BWAXD
suaodopy minurghAused eHoued oloHALrRUUMTIMHAN 010%D80LBHINAMALI0OG
BUHALIA20U 010X29L99 oloxogooeLod]]
ogooerodl] -2




ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
PAGE  
9

