АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  18  марта  2014 года                                                            № 17
с. Протасово
Об утверждении схемы теплоснабжения Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ    «О  теплоснабжении»,   Постановления    Правительства   РФ   от   

22 февраля 2012 . N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искра» и разместить на официальном сайте  http://bignatovo.e-mordovia.ru/
Глава Протасовского

сельского поселения                                            Т.М. Болеева

Утверждена
Постановлением администрации Протасовского  сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                     от 18.03.2014г. №17 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Протасовского сельского поселения Новгородского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года;

- Генеральный план Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовии.

Схема теплоснабжения  разработана сроком до 2029 года с обязательной ежегодной актуализацией.

1.1 Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  тепловой энергией; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 
1.3. Характеристика Протасовского сельского поселения 
Протасовское сельское поселение Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – Протасовское сельское поселение) расположено к юго-западу от районного центра. Территория Протасовского поселения занимает площадь 145,3 квадратных километра и включает следующие населенные пункты:

село Протасово, деревня Новая Александровка, деревня Петровка, деревня Раксажены, село Новые Селищи, поселок Калыша, поселок Лесной.

 Административным центром Протасовского сельского поселения является село Протасово.

Численность населения Протасовского сельского поселения  составляет 350 человек.

             Протасовское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Сельское поселение, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 125.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 12,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19° С. Абсолютный минимум температуры  минус  45° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37° С.  За год здесь выпадает около 550 мм осадков в виде снега и дождя.

II. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Протасовского сельского поселения.

2.1.Существующее состояние. 

Теплоснабжение потребителей децентрализованное. 

Общественные здания отапливает собственными газовыми котлами, работающими на газе, Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «АГВ» и «КЧМ». Горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

  Потребителями тепловой энергии являются:

      - жилищно-коммунальный сектор;

      - сельскохозяйственное производство;

      - прочие потребители.

          Теплоснабжение Протасовского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.
III. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
3.1 Модернизация системы теплоснабжения Протасовского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

В частных домах и  малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей. 

3.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

IV. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом Протасовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. 

Основные мероприятия по теплоснабжению сельского поселения на планируемый срок: строительство котельной для комплекса по откорму КРС и молодняка на 900 голов.
V. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Протасовского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

PAGE  
5

