Совет депутатов Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия
РЕШЕНИЕ        

Совета депутатов Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

пятого созыва

с. Большое Игнатово
от 24  февраля  2014 года                                                                          № 97
Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2018 годы

         Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановление Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 152 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации",  Совет депутатов Большеигнатовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2018 годы. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня  опубликования и подлежит последующему размещению на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района.

Председатель Совета депутатов 

Большеигнатовского сельского поселения                          В.П. Дуленов

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов 

Большеигнатовского сельского поселения 

от 24.02.2014 года   № 97

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА

санитарной очистки территории 

Большеигнатовского сельского поселения 

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 

на 2014-2018 годы

с. Большое Игнатово

2014 год

1. Основание для разработки генеральной схемы 

санитарной очистки территории 

Большеигнатовского сельского поселения
         Очистка и уборка территорий современного населенного пункта должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - Большеигнатовское сельское поселение), дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

         Санитарная очистка населенного пункта - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенного пункта.

         Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

         Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России N 152 от 21.08.2003 г. и санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", решением Совета депутатов Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 08.07.2012 года №34 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»

2.  Краткая характеристика объекта                                                                    и природно-климатические условия.

         Большеигнатовское сельское поселение расположено в центральной  части Большеигнатовского района, на расстоянии 50 км от железнодорожной станции  Оброчное. Большеигнатовское сельское поселение граничит на севере с Андреевским сельским поселением, на юге с Вармазейским сельским поселением,   на востоке  с Кучкаевским сельским поселением Большеигнатовского муниципального района.

         На территории  сельского поселения расположены 2 населенных пункта: с. Большое Игнатово,  д. Ташто Кшуманця, в которых проживает 3193 человека.
Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 10,24 кв.км..

Большеигнатовское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 125.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 12,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19° С. Абсолютный минимум температуры  минус  45° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37° С.  За год здесь выпадает около 550 мм осадков в виде снега и дождя.

         Преобладающие ветры – западные и юго-западные, со стороны Атлантического океана, приносящие с собой тепло и влагу. От Северного Ледовитого океана доходят волны холодных  арктических воздушных масс. Восточные и юго-восточные ветры, которые чаще всего бывают в весенние и летние месяцы, приносят континентальные воздушные массы умеренных широт. Они отличаются сухостью и высокими температурами воздуха.

         Для климата местности характерно отчетливое чередование основных и переходных времен года.

         Началом зимы считается установление устойчивого снежного покрова. Это происходит в последней декаде ноября, зима длится 120-125 дней, заканчивается в середине марта. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, а  с севера и востока антициклонов. Циклоны приносят влажный и теплый воздух, сопутствующий выпадению снега и повышению температуры. Поэтому даже в январе и феврале бывают оттепели. В целом зима умеренно морозная.

         Продолжительность весеннего периода около 70 дней. За начало весны условно принимается время установления устойчивых положительных дневных температур, когда  тает снег, а ночью бывают слабые морозы. Обычно таяние снега начинается с середины марта. Переход в лето наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы, это бывает в конце мая.

         Летний период продолжается 120 дней и заканчивается с началом заморозков на почве, примерно в середине сентября. Первая половина лета более влажная, т.к. с запада и северо-запада приходит много циклонов. Вторая половина лета отмечается более засушливой погодой. В целом летом заметно преобладает не засушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной  деятельности. 


Началом осени считается время, когда заморозки на почве становятся обычным явлением. Это происходит в последней неделе сентября.       

         Общее количество атмосферных осадков, выпадающих в осенние месяцы, уменьшается по сравнению с летним периодом. Характер их выпадения существенно меняется. В связи с ростом числа циклонов, приходящих с Атлантики, осадки выпадают чаще, но в основном в виде моросящих дождей.

         Выводы: Большеигнатовское сельское поселение относится к умеренно континентальной климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.  Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30° С и плюс 25° С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 60 см.  Большеигнатовское сельское поселение  находится в зоне  умеренного потенциала    загрязнения атмосферы.


Территория  Большеигнатовского сельского поселения расположена в центральной части Восточно-Европейской или Русской платформы, формирование  которой началось 2,5 – 3 млрд лет назад. Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфическими горными породами (граниты, сланцы, гнейсы). Глубина залегания фундамента в среднем составляет около 1500 м. Верхние слои представлены осадочными породами в основном мезозойской группы

3. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу.
3.1. Численность населения.

         Большеигнатовское сельское  поселение состоит из 2 населенных пунктов с общей численностью 3193 человека.
         В последние годы в Большеигнатовском сельском поселении  наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

       Распределение населения сельского поселения по населённым пунктам: 

	№

п/п
	Наименование населенного

пункта
	Площадь

территории, кв.км
	Количество  дворов, хозяйств
	Количество населения, чел.

	
	
	
	
	Факт
	Прогноз      на 2018 г

	1
	с. Большое Игнатово
	8.79
	1008
	2882
	2825

	2
	д. Ташто Кшуманця
	1.45
	115
	311
	280

	3
	ИТОГО:
	10.24
	1123
	3193
	3105


         Как видно из приведенных данных, наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью и низкой рождаемостью.

         Естественный прирост населения в поселении  снижается. В период –2013 года рождаемость населения  – 13 чел/год,   показатель смертности – 35 чел/год.

         Второй причиной снижения численности населения в поселении является отток трудоспособного населения, из-за дефицита рабочих мест и низкой заработной платы. В целом механическое движение населения не оказывает существенного влияния на динамику формирования численности населения в поселении.

3.2. Жилищный фонд.

         Жилая застройка Большеигнатовского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными домами. Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально. Центральный водопровод подведен только к многоквартирным домам. Население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках.  Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды. 

         Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

         В селе Большое Игнатово функционирует центральная  система канализации, в деревне Ташто Кшуманця система канализации отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля  и приусадебные участки.

         Населенные пункты: с. Большое Игнатово, д. Ташто Кшуманця, обеспечены природным газом. От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Большеигнатовского сельского поселения. Теплоснабжение потребителей  многоквартирных домов и общественные здания централизованное. 

         Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «АГВ» и «КЧМ». 

3.3. Обеспеченность объектами инфраструктуры.

         На территории Большеигнатовского сельского поселения  расположена центральная районная больница.
         В  МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа»  обучаются 398 учащихся.  
         В сочетании с домом культуры и библиотеками школа должна стать центром досуга не только для учащихся, но и для всех жителей села.

         Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школы является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, центры образования,  клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

         В настоящее время на территории поселения функционируют 2 библиотеки,  Дом культуры, ФОК. 
        В населенных пунктах поселения имеются спортивные площадки. 
Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В  Большеигнатовском сельском поселении  имеются  44 магазина:

 Развивается в селе и малое предпринимательство. Оно представлено на территории поселения индивидуальными предпринимателями (ИП,ООО), занимающимися в основном розничной торговлей, производством сельскохозяйственной продукции.

3.4. Улично-дорожная сеть.

         Благодаря тому, что сельское поселение находится на трассе Саранск-Большое Игнатово-Ардатогво, то здесь налажено автобусное сообщение. Так же через поселение проходит маршрут Саранск-Большое Игнатово- Большое Болдино. Дороги  с твердым покрытием имеют статус республиканских.  Длина автомобильных дорог внутри  населенных пунктов  поселения 26,6 км. в т.ч. асфальт – 16.1 км., грунтовые – 10.5 км. 

         Возможность выезда на дороги республиканского значения позволяет оценивать положение Большеигнатовского сельского поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса.

         В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.  Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств иных бюджетов.

         Увеличение количества транспорта на улицах населенных пунктов в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично – дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

3.5. Состояние окружающей среды на территории

Большеигнатовского  сельского поселения.

         На территории сельского поселения Большеигнатовского отсутствует система централизованной канализации животноводческих стоков. Очистка ливневых и талых вод в населённых пунктах сельского поселения также не проводится.
         Недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие создают опасность переувлажнения и загрязнения почв, загрязнения подземных и поверхностных вод.
         Действующие стихийные свалки бытовых отходов создают опасность загрязнения почв подземных и поверхностных вод фильтратом, образующимся при гниении складируемых отходов.
         Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.
         Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. 

         Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды муниципального образования Большеигнатовское сельское поселение могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду.
         С учетом существующих экологических проблем на территории сельского поселения Большеигнатовского необходимо провести мероприятия:
по охране атмосферного воздуха;
по охране водных ресурсов;
по утилизации и захоронению твердых бытовых и промышленных отходов;

по захоронению биологических отходов;
по мониторингу окружающей среды;
по озеленению, обустройству сложившихся и созданию новых мест рекреации;
организации новых особо охраняемых природных территорий;

охраны растительного и животного мира;
по экологическому просвещению, формированию экологической культуры.

4. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

На территории муниципального образования действуют " Правила благоустройства и содержания территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия", утвержденные решением Совета депутатов Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 08 августа 2012 года № 34, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Большеигнатовского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

         Территория Большеигнатовского сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. Закрепление территории находящейся в собственности муниципального образования, осуществляется на основании постановления администрации Большеигнатовского  сельского поселения.

         Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

         Летняя уборка включает подметание улиц, уборка мусора с улиц и обкос сорняков, сбор мусора на газонах. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией Большеигнатовского сельского поселения в зависимости от значимости (категорий) улиц.

         На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690), очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в Большеигнатовском сельском поселении осуществляет специализированная организация МУП «Жилищник». Главным методом утилизации твердых бытовых отходов является размещение их на полигоне.

         Вывоз бытовых отходов от населения, осуществляется четыре раза в неделю, осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета сельского поселения осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора. 

         Тариф на вывоз твердых бытовых отходов в 2013 году МУП «Жилищник»  составил 118,48 руб./куб. м.

         Плановый объем реализации – 1875 куб. м.

         В настоящее время на территории сельского поселения имеется 22 контейнера для сбора ТБО, а также организован сбор  и вывоз ТБО от населения раз в неделю.

         Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

5. Твердые бытовые отходы.

         Сбор и удаление твердых бытовых отходов в Большеигнатовском сельском поселении предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должны быть вовлечены все населенные пункты поселения,  вся индивидуальная застройка. Планово-регулярная система обеспечивает регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места утилизации.

         В настоящее время с территории Большеигнатовского сельского поселения вывоз бытовых отходов от населения осуществляет  МУП «Жилищник» осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета сельского поселения осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора. 

         Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от  административных зданий и объектов социальной сферы производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках. В настоящее время на территории сельского поселения имеется 22 контейнера. Вывоз твердых бытовых отходов от общественных мест  Большеигнатовского сельского поселения  производится  по договору  с МУП «Жилищник» 

Тариф на вывоз твердых бытовых отходов в 2013 году составил 118,48 руб./куб. м.

         Плановый объем реализации – 1875 куб. м. 

         Сбор  ТБО осуществляться мусоровозам или автомобилями-самосвалами по утвержденному графику  в местах образования (на контейнерных площадках, напротив дворов).

         Вывоз ТБО осуществляется на специализированную свалку, которая расположена на территории Протасовского  сельского поселения.

         График сбора и вывоза ТБО разрабатывается специалистами МУП «Жилищник» и утверждается руководством ООО «Жилищник» и Главой администрации Большеигнатовского сельского поселения.

         С  2014 году основными вариантами организации  технологии сбора ТБО в Большеигнатовском сельском поселении будет осуществляться:  

- бестарная система, предусматривающая удаление мусора из домов жителями непосредственно в кузов мусоровоза, прибывающего по графику к определенному месту погрузки;
- система несменяемых контейнеров, когда твердые отходы из жилищного фонда собираются в уличные контейнеры 0,75 м3, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз.
         Отношения между автотранспортными предприятиями,  осуществляющими вывоз ТБО и КГМ,  и производителями отходов строятся на основании договоров в соответствии с действующим законодательством. 

         При отсутствии договоров между образователями отходов (юридическими лицами,  жителями индивидуальных домов) и организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, органы местного самоуправления  предусматривают  административную ответственность в виде штрафов к образователям отходов.

         Расчеты между участниками отношений в сфере обращения с отходами производятся на основании заключенных договоров.

         Перевозчик при вывозе твердых бытовых отходов: 

а) убирает отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по маршруту вывоза отходов; 

б) осуществляет перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими загрязнение окружающей среды; 

в) в целях защиты жизни и здоровья работников обеспечивает работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты; 

г) несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципальных образований.

         Производители отходов (предприятия и организации) обязаны: 

- организовать сбор и вывоз отходов; 

- обеспечить свободный подъезд к площадкам для мусоросборников; 

- принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в мусоросборниках. 

         Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние мусоросборников и площадок для мусоросборников, а также за обеспечение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными договорами. 

         Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

         Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается. 

         В местах массового отдыха граждан организован сбор и вывоз ТБО. Данные места обеспечены необходимым количеством контейнеров, руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию данных мест, обязаны  заключать договоры с подрядными организациями, осуществляющими  вывоз и захоронение отходов. 

         Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

         При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.  

         Система сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах Большеигнатовского сельского поселения определяется исходя из объемов образования ТБО, уровня благоустройства жилищного фонда и плотности застройки территорий.

         Нормы накопления на одного жителя в месяц отходов, собираемых в контейнеры составляют:

- в частном секторе с печным отоплением и с приусадебным хозяйством – 0,167 м3/чел. на человека в месяц;

- в частном секторе с газовым отоплением и с приусадебным хозяйством – 0,150 м3/чел. на человека в месяц.

         На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся самостоятельно или по договорам.

         Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территорий  населенных пунктов. 

         Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Большеигнатовского сельского поселения  периодичность вывоза отходов должна быть согласована с территориальными органами Роспотребнадзора.

         Планируемое количество отходов, вывозимое с территории сельского поселения составит 855,2 кг. в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений). Периодичность вывоза отходов зависит от количества  образующихся отходов и количеством установленных контейнеров. 

         Осуществлять селективный сбор  отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработки ТБО

         С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов перечень, отходов, подлежащих к размещению на свалке. 

         Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

         При периодичности вывоза 1 раз в 2 дня не будет наблюдаться переполнение контейнеров, а для транспортировки отходов (ТБО) потребуется 1 машина, принадлежащая МУП «Жилищник».

         В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо поэтапное решение проблемы обращения с отходами. 

         При выборе системы сбора ТБО должен  учитываться наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

         Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

6. Сбор КГМ.

         В стандартные контейнеры для мусора не должны помещаться крупногабаритные отходы.

         Сбор  КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

         Учитывая тот факт, что  в сельском поселении неблагоустроенный жилищный фонд, в весенне-летний период может быть организован раздельный сбор вторичных ресурсов автомобилями-самосвалами представителями малого и среднего предпринимательства: металла, стекла и пр.

         Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.

7.  Жидкие бытовые отходы

         К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. Сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

         Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

         Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

         В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться.   

         Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в не канализованных домовладениях, находится в пределах 1,5-4,5 куб.м.в год.

         Число жителей, проживающих в неканализованных домовладениях, составляет 2536 человека, расчетный объем жидких отходов составит:

2536 * 1,5 = 3804 куб.м.

         Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений. Жидкие отходы с территории Большеигнатовского сельского поселения будут вывозиться по заявкам ассенизационной машиной на очистные сооружения на оснований заключенных договоров. Для приема жидких отходов следует устроить сливной колодец.     

8. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

         Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций. 

         За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

         Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

         Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержание территории населенных мест.

         На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д. 

         Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

удобные подъездные пути для автотранспорта;

водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

укрытие (крышки).

         Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

8.1. Особенности уборки территорий населенных пунктов Большеигнатовского сельского поселения по сезонам года

8.1.1. В период с 15 ноября по 15 апреля:
         Организациями, предприятиями, субъектами предпринимательской деятельности производится уборка территории от опавшей листвы, мусора, снега, льда, грязи и их вывоз, посыпка улиц песком с примесью хлоридов. 

         Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада и, во избежание гололеда, продолжается непрерывно до окончания снегопада.
         Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и площадях поселения, исключая территории автобусных остановок, проездов, проходов, с последующей немедленной вывозкой. Запрещается укладка снега и льда на газоны.
         Систематически силами и средствами юридических и физических лиц, владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности. Сброшенный с крыш снег немедленно вывозится.
         В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии. В первую очередь посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок транспорта, пешеходные переходы. Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.
8.1.2. В период с 15 апреля до 15 ноября:
         Производится уборка, мойка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;
         Производится систематический полив зеленых насаждений и газонов на всей территории поселения юридическими и физическими лицами, в ведении которых они находятся или за которыми закреплены;

         Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах, производство механизированной уборки без увлажнения;

         По постановлениям Администрации Большеигнатовского сельского поселения в данный период производятся общественно-санитарные дни, месячники (декадники) и субботники по очистке территорий силами Администрации поселения, предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями, населением;

         На закрепленных территориях систематически производится борьба с сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у населения (амброзия, циклохена и пр.). Высота травяного покрова на закрепленных территориях не должна превышать 15 см.

8.2.Порядок уборки территорий индивидуальных домов.

         Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

1. Территорий индивидуальных домов должны содержаться в чистоте владельцами домовладений. 

2. Бытовой мусор и снег должны своевременно вывозиться. Запрещается собирать, хранить мусор на территории двора.

3. При наличии на территорий индивидуальных домов или придомовой территории собственных контейнеров для вывоза ТБО контейнеры должны быть своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться. Дезинфекция контейнеров производится после каждого опорожнения, а площадь вокруг них - ежедневно, стен выгребов – один раз в три дня. Дезинфекция производится предприятиями, осуществляющими санитарную очистку и владельцами контейнеров по договорам с ними.

4. Вывоз твердых бытовых отходов, при наличии соответствующего договора, производится лицензированными организациями,  имеющими специальный транспорт по плановой системе в соответствии с графиком, вывоз строительного мусора -  по разовым заявкам. 

5. Складирование всех строительных материалов возле домовладений производится только с разрешения Администрации Большеигнатовского сельского поселения.

6. Уничтожение и посадка деревьев на придворной территории производится только по согласованию с Администрацией Большеигнатовского сельского поселения. 

7. Запрещается посадка деревьев и кустарников ближе 2-х метров от проложенных коммуникаций (электроснабжения, газа, водопровода, канализации, связи), а также вдоль воздушной линии электропередачи (на расстоянии 2-х метров с обеих сторон).

8. В местах прохождения подземных коммуникаций запрещается сбрасывать тяжести (свыше 5 т.),  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы в виде кислот, щелочей, разводить огонь вблизи электротехнических установок и электросетей.

9. На территории домовладения обязательно в соответствии с санитарными нормами должны быть ямы для захоронения компоста (листвы и др. растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего скота дополнительно оборудуют плотный ящик с хорошо пригнанными крышками для хранения навоза.                    

10. Домовладельцы, у которых земельные участки прилегают к реке  обязаны соблюдать установленную защитную зону - 15 метров и несут ответственность за засорение реки в пределах границ садово-огородного участка.

11.  Запрещается на берегу водоема строить туалеты, сливать нечистоты в реку, загрязнять берега свалками мусора.

 12.  Размеры врезных и водомерных колодцев должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и закрыты  канализационными люками.

13. Водоразборные колонки могут использоваться только для снабжения питьевой водой.

14. Запрещается складировать и выбрасывать отходы содержания животных на территории улиц, дворов, проезжую часть и так далее, за исключением территорий частных домовладений и специально отведенных для этих целей мест.

14. Жидкие нечистоты вывозятся специализированными организациями, предприятиями, имеющими специальный транспорт, по договорам или разовым заявкам юридических и физических лиц на специализированные приемники ЖБО.

16. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

17. Своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе.

18. Иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления).

19. Иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок).

20. Не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот.

         Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку;

9. Транспортно-производственная база
         В настоящее время в  администрации Большеигнатовского сельского поселения присутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО. 

         Содержание сельского поселения в чистоте и транспортировка отходов будет осуществляться силами лицензируемого предприятия МУП «Жилищник».

         Сбор и транспортировка отходов должна осуществляться на основании лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

 10. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

         Ежегодно в бюджете Большеигнатовского сельского поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения. 

         В 2014 г.  в бюджете поселения  на благоустройство выделено  883.5 тыс. рублей.

11. Заключительные положения

         Анализ состояния санитарной очистки территорий населенных пунктов Большеигнатовского сельского поселения выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории Большеигнатовского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Контейнерные площадки обустроены без учета рекомендаций.

         В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами.

3. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

4. Разработка и утверждение Норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда и объектов инфраструктуры.

5. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение ее технического уровня и надежности. Необходимо обустроить площадки для контейнеров в соответствие санитарным правилам места накопления и хранения ТБО.

6. Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

7. Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО:

-  организация раздельного сбора компонентов ТБО;

- максимально-возможное вторичное использование ТБО;

- развитие рынка вторичного сырья.

8. Необходимо:

1).Провести работу с населением Большеигнатовского сельского поселения по необходимости заключению договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, учитывая экономически обоснованную стоимость предоставляемых услуг и заключить договора .

2). Организовать и обеспечить степень охвата населения услугами по сбору и вывозу ТБО на территории поселения 70 % в 2014г., 80% - 2015 г., 90% - 2016 г., 95% - 2017г., 100%-2018 г. 

3). Контроль за несанкционированными  свалками и последующая их рекультивация:   с. Большое Игнатово рекультивация – 2014 -1015г, Д. Ташто Кшуманця- 2015-2016год. 

         Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенного пункта является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории Большеигнатовского сельского поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных и, наконец, этических.

         Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территорий Большеигнатовского сельского поселения показывает, что фактически состояние территорий Большеигнатовского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии, организация вопросов благоустройства, очистки, сбора и вывоза мусора производится на должном муниципальном уровне, однако требуется дополнительная нормативная правовая база, определяющая очистку, сбор и вывоз мусора на территории индивидуального жилого сектора, а также определяющая меры ответственности проживающих в индивидуальных жилых домах граждан.

