Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2014 года                                                                           № 57

с. Большое Игнатово

Об утверждении схемы водоотведения

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2024 года
         В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоотведения и в целях исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоотведения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большеигнатовского сельского поселения Болькина П.Г.

Глава администрации

Большеигнатовского сельского поселения                         П.Г.Болькин

ООО «ЭКО-М»

430911, РМ, г. Саранск, р.п.Луховка, ул. Садовая, д.188 

ИНН 1328904376 КПП 132801001 Тел.:(8342) 222-892 

Схема водоотведения  Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района республики Мордовия
Директор ООО «ЭКО-М»                                        Ромашкин А.Н.

Саранск 2014 г.

Содержание

4Введение


5Паспорт схемы


71.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения


71.1.Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


71.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения


71.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски


71.4. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них


81.5.Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования


81.6.Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования


81.7.Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования


91.8.Воздействие на окружающую среду


91.9.Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов


91.10.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.




Введение

Схема водоотведения Большеигнатовского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
     - технического задания, утверждённого Главой администрации Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Большеигнатовского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоотведения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоотведения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Большеигнатовского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Большеигнатовский муниципальный район, Большеигнатовское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
Цели схемы
Целями схемы являются:
1)    Развитие систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

2)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоотведения; 
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство магистральных сетей, обеспечивающих возможность постоянного водоотведения  Большеигнатовского сельского поселения в целом;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Большеигнатовского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения 
1.1.Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Большеигнатовском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 20 %. 

Централизованную систему водоотведения в Большеигнатовском сельском поселении обслуживает МУП "Жилищник".  

Схема канализации Большеигнатовском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод -  хозяйственно-бытовые. 

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 3,480 км, в настоящее время канализационные насосные станции перекачки и очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют.
1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения
На данный момент в муниципальном образовании Большеигнатовского сельского поселения 20% территорий, охвачены централизованной системой водоотведения.

1.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски
Канализационные насосные станции перекачки и очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют. Сброс стоков осуществляется в выгребную яму на окраине поселения около дороги.

1.4. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них
Структура канализационных сетей представляет собой классическую схему, выпуски подключаются к внутриквартальным сетям, которые объединяются и транспортируют стоки в уличные сети. Жилые дома и здания, располагающиеся вдоль улиц, подключаются непосредственно к уличным сетям. Рельеф местности поселения ровный. Самотечные трубопроводы заглубляются на глубину до 2 м.

Протяженность канализационных сетей Большеигнатовского сельского поселения составляет 3,48 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 42%. Сети выполнены из таких материалов как чугун. Напорные сети - отсутствуют. 

Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами и устранения засоров имеются: вакууммашина. 

1.5.Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования
Резервы централизованной системы водоотведения отсутствуют.
Дефицитом централизованной системы водоотведения является:
· отсутствие очистные сооружения канализации;
· отсутствие канализационных насосных станций;
· отсутствие напорных трубопроводов от канализационных насосных станций;
· работа некоторых самотечных трубопроводов в режиме заиливания.

1.6.Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования
Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить строительство очистных сооружений канализации, напорных трубопроводов от канализационных насосных станций, самотечных коллекторов, 

1.7.Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования
Управляемость системой канализации:

           1. Поступления информации в администрацию поселения. 

2. Принятие решения на уровне главы администрации по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.       
1.8.Воздействие на окружающую среду
Сброс стоков осуществляется на расстоянии более 200 м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям СНиП. Лабораторный анализ сточных вод не производился.

1.9.Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов

1. Истечение срока эксплуатации трубопроводов, обрушение канализационных колодцев.

2. Истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

3. Высокая аварийность, частые засоры в сетях водоотведения.

4. Истечение срока эксплуатации насосного оборудования

1.10.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.
На территории муниципального образования Большеигнатовского сельского поселения на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоотведения распоряжается МУП "Жилищник".

[image: image1.png]Jvr Macca _|Macwra6
N3m| JTncT [ Ne pokym. Nopnuck|data
Pa3pab. |cononosmos 4 &. 25.08.14) T 1:500
Mpos..
T. KOHTP Jlucr (2) InVICTOE (2)
BopooteBeneHne

H. koHTp ¢. bonbuwoe WrHatoso 000 «3ko-M»
Y18,

CxeMa BogooTBeAeHUs
BonbLIENrHaToBCKOro CenbCKoro nocerneHus GonbLenrHaToBcKoro
MyHMLMNANbLHOro panoHa

Cxema Bofj00TBEjEHUS!

BonbLuenrHaToBcKoro cenbCckoro nocenexHus
BonbLuenrHatoBckoro MyHUUUNANbLHOro paﬁOHa





