Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2014 года                                                                           № 83

с.Большое Игнатово

О проведении проверки готовности теплоснабжающих                                       и теплосетевых организаций к отопительному периоду                                       2014-2015 г.г.  на территории Большеигнатовского сельского                    поселения Большеигнатовского муниципального района                          Республики Мордовия

         Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г. на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия согласно приложению.

2. Провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г., указанных в приложении 1 к программе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 августа 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеигнатовского сельского поселения – Куликову Ирину Григорьевну.

Глава администрации 

Большеигнатовского сельского поселения                           П.Г. Болькин
Приложение
к постановлению администрации
Большеигнатовского сельского поселения 

от 23 октября 2014 г. № 83
Программа
проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г. на территории Большеигнатовского сельского  поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

         Цель программы: проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г. на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Задачи программы: выполнение утвержденных требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

         Объекты теплоснабжения: согласно приложению № 1 к программе.

         Объекты, подлежащие проверке: согласно приложению № 1 к программе, за исключением объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, где проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону.

         Сроки проведения проверки:  с 20 августа по 15 сентября 2014 года.

         Порядок проведения проверки: согласно приложению № 2 к программе.

         Документы, проверяемые в ходе проверки: согласно приложению № 3 к программе.

         Состав комиссии: согласно приложению№ 4 к программе.

         Выводы комиссии по результатам проверки: оформление акта согласно приложению №5 к программе, а в случае отсутствия замечаний или их устранений выдача паспорта готовности согласно приложению № 6 к программе.

Приложение №1
к программе
Перечень
теплоснабжающих и теплосетевых организаций                                             в Большеигнатовском сельском поселении                  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	№
п/п
	Наименование организации

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищник» Большеигнатовского сельского поселения:

а) Котельная «Центральная»

б) Блочная котельная школы

в) Блочная котельная детского сада

г) блочная котельная жилого фонда, ул. Щорса, 39

д) котельная жилого фонда, ул. Советская, 52


Приложение № 2
к программе
Порядок
проведения проверки

         Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается администрацией Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - комиссия).

         Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

         объекты, подлежащие проверке;

         сроки проведения проверки;

         документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

         В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

         При проверке комиссиями проверяется выполнение требований по готовности на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

         В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

         Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

         В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

         объект проверки готов к отопительному периоду;

         объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

         объект проверки не готов к отопительному периоду.

         При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

         Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

         Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

         В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 3
к программе
         В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

         1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

         2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

         3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

         4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

         укомплектованность указанных служб персоналом;

         обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

         5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

         6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

         7) обеспечение качества теплоносителей;

         8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

         9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

         10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

         готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

         соблюдение водно-химического режима;

         отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

         наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

         наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

         наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

         проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

         выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

         11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

         12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

         13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

         14) В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Приложение N 4
к программе
Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

	Болькин П.Г.
	-
	глава администрации Большеигнатовского сельского поселения, председатель комиссии;

	Антипов Т.И.          
	
	начальник отдела градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации  Большеигнатовского муниципального района - заместитель председателя комиссии (по согласованию)



	Члены комиссии:

	Леонтьев А.М.

Гришенков С.В.
	-

-
	директор МУП «Жилищник» Большеигнатовского сельского поселения

директор ООО «ЖСК» Большеигнатовского муниципального района

	Левщанов А.М.
	-
	гл. инженер МУП «Жилищник» Большеигнатовского сельского поселения

	
	
	


Приложение № 5
к программе
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
__________________________          "____"_______________________ 20__ г.

 (место составление акта)                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________

           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности  к

отопительному периоду от "_____"_________________ 20___ г.,  утвержденной _____________________________________________________,

    (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

                    готовности к отопительному периоду)

с "_____"_______________ 20___ г.  по "_____"________________ 20___ г.  в

соответствии  с   Федеральным   законом   от  27  июля  2010 г.  N 190-ФЗ

"О теплоснабжении" провела проверку готовности  к  отопительному  периоду___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в отношении

следующих объектов:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

В ходе  проведения  проверки  готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки готовности  к отопительному периоду: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель             ________________________________________________

комиссии:                         (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель             _________________________________________________

председателя                      (подпись, расшифровка подписи)
комиссии:
Члены                   _________________________________________________

комиссии:                         (подпись, расшифровка подписи)

                                   __________________________________________________________

                                           (подпись, расшифровка подписи)

                                  ___________________________________________________________

                                              (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" ____________ 20___ г. __________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или невыполнении требований по готовности  к  акту  прилагается  перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 6
к программе
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ________/________ гг.
Выдан ___________________________________________________________________

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

           в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в   отношении   следующих   объектов,   по   которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

___________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ N ______
_______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

