Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2014 года                                                                           № 85

с.Большое Игнатово

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий       аварийных ситуаций на системах теплоснабжения     Большеигнатовского сельского поселения                  Большеигнатовского муниципального района                            Республики Мордовия

         В соответствии п. 4,ч.1, ст.6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию.
Глава администрации
Большеигнатовского сельского поселения                                     П.Г.Болькин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Большеигнатовского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

от 23 октября 2014 года № 85

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия 

РАЗДЕЛ  I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом. 

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца 
в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С. 
Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.
Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

	Муниципальные образования
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов

(котельных
	Потребляемое горючее
	Протяжен-ность тепловых сетей

	
	
	
	Газ/мазут
	Уголь/дрова
	

	Большеигнатовское сельское поселение
	11
	5
	газ
	-
	1130 м.


Источники топлива
Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива ООО «Мордоврегионгаз» Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

В районе создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 14 суток.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирова-ния
	Примеча-ние

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1.  Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, 

на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство операторами  котельных, 1 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

	Муниципальные образования
	Число диспечеров
	Число операторов
	Специалисты (человек)
	Техника (единиц)
	Время готовности

	Большеигнатовское сельское поселение
	
	15
	1
	1
	  20 мин.

	
	
	
	
	
	


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Большеигнатовском сельском поселении создана группировка сил и средств в количестве 4 человек и 3 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Большеигнатоввского сельского  поселения;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 
2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Большеигнатовского сельского поселения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	постоянно


	Единая дежурно-диспетчерская служба Большеигнатовского муниципального района 

(по согласованию) 

	2. 
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Единая дежурно-диспетчерская служба Большеигнатовского муниципального района 

(по согласованию)

	3. 
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	

	4. 
	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение  информации до дежурного по телефону;

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС Большеигнатовского муниципального района (по согласованию), Глава Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию), Глава Администрация Большеигнатовского сельского поселения



	5. 
	Доведение информации об аварийной ситуации до РМ
	Немедленно
	Дежурный по информационному центру РМ (по согласованию)

	6. 
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ЕДДС муниципальных образований 
	Ч + 2ч.00мин.
	ЕДДС

(по согласованию)

	7. 
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)


	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).


	Председатель КЧС и ОПБ 
Большеигнатовского муниципального района по согласованию),

 Председатель КЧС и ОПБ 
Большеигнатовского сельского поселения

Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского муниципального района (по согласованию) 

	8. 
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО  


	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава администрации 
Большеигнатовского  муниципального района (по согласованию)

	9. 
	Уточнение (при необходимости):

пунктов приема эвакуируемого населения;

планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия Большеигнатовского муниципального района            (по согласованию)

	10. 
	Перевод единой дежурно-диспетчерской службы в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО).

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2ч.30 мин.


	Председатель КЧС и ОПБ 
Большеигнатовского муниципального района (по согласованию),

 Председатель КЧС и ОПБ 
Большеигнатовского сельского поселения

Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского муниципального района (по согласованию)

	11. 
	Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий 
на объектах очистных сооружений
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению КЧС и ОПБ 
Большеигнатовского муниципального района (по согласованию)

	12. 
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского муниципального района (по согласованию)

	13. .
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года 

	14. 
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	Ч+3ч. 00 мин.
	 Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года 

	15. 
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года 

	16. .
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года

	17. .
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городского поселения;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые

1 час (в течении первых суток) 

2 часа 

( в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года

	18. 
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года

	19. 
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Республики Мордовия по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики Мордовия (при необходимости).
	Ч+3час.20ми.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года

	20. 
	Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Мордовия в районе  аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей.
	Ч+8ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Большеигнатовского сельского поселения по соглашению с ЕДДС от 08 августа 2013 года


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения, утвержденному постановлением администрации 
Большеигнатовского сельского поселения 

от 23 октября 2014 года № 85

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Большеигнатовского сельского  поселения 

	Поселение
	Единая теплоснабжающая организация поселения
	Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес
	Котельная (номер, основной вид топлива)
	Место нахождения
	Телефон

 котельной
	Год вода в эксплуатацию
	Месяц и год  проведения

очередного планового ремонта
	Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность)
	Наличие, наличие и количество резервного топлива

	Большеигнатовское сельское поселение
	МУП «Жилищник»
	Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул.Школьная, д.3а

8(342) 2-11-63


	1. Котельная Центральная

2. Котельная школы

3. Котельная 

Детского сада

4. Котельная

Жилого фонда

5. Котельная 

Жилого фонда
	Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово,

ул. Школьная, 3а 

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово,

ул. Советская,24

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово,

ул. Советская, 22

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово,

ул. Щорса, 39

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, 52
	
	
	2014 год
	Дизель генератор

Газовый генератор
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  Большеигнатовского сельского поселения, утвержденному постановлением администрации 
Большеигнатовского сельского поселения 

от 23 октября 2014 года № 85

Расчет сил и средств 

для устранения аварий на объектах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения  
	Наименование организации
	Численный состав, чел.
	Количество техники, ед.
	Место дислокации
	Время готовности к выезду, час.
	Связь

(номер телефона, телефакса или др. виды связи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Команда водопроводно-канализационных (тепловых) сетей
	2
	1
	гараж
	20
	2-11-63


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения, утвержденному постановлением администрации 
Большеигнатовского сельского поселения

от 23.10.2014 года № 85

Номенклатура и объем 

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения Большеигнатовского сельского поселения  
	Наименование материально-технических ресурсов
	Единица измерения
	Количество
	Место хранения

	1
	2
	3
	4

	Трубы стальные
	т
	0,5
	склад МУП «Жилищник» 

	Задвижки и затворы из серого чугуна
	штук
	10
	склад МУП «Жилищник»»

	Задвижки и затворы стальные
	штук
	7
	склад МУП «Жилищник»»

	Электроды сварочные
	кг
	15
	склад МУП «Жилищник»


