Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня  2013 года                                                                           № 39

с.Большое Игнатово

Об утверждении комплексной программы развития

систем коммунальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2013-2017 годы
В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского сельского поселения и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения, администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы (прилагается).

2. При формировании проектов  бюджета Большеигнатовского сельского поселения предусматривать выделение финансовых средств  для реализации мероприятий данной Программы.

3. Контроль за выполнением данной Программы возложить на главу администрации Большеигнатовского сельского поселения    Болькина П.Г.

Глава администрации

Большеигнатовского сельского поселения                             П.Г.Болькин

Приложение 

к постановлению администрации

Большеигнатовского сельского поселения

от 19.06.2013 года № 39

Комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры  

Большеигнатовского  сельского поселения 

Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия 

на 2013 - 2017 годы

Паспорт программы

Наименование программы:
Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы

Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

          Постановление администрации Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия     от 19 июня            2013 года № 39 «О комплексной программе развития коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы»

Муниципальный заказчик:

Администрация  Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:

Администрация Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в сельском поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:

· наращивание объемов капитального  ремонта жилого фонда; 

· выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

· привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2013 -     67  %

2014 -     58   %

2015 -     47   %

Сроки реализации Программы:
2013 - 2017 годы

Объемы и источники финансирования Программы:
Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета Российской Федерации, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов   161998,00 тыс. руб..

В том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет Российской Федерации -               141359,00 тыс. руб.

Республиканский бюджет Республики Мордовия -          18743,00  тыс. руб.

Местный бюджет-                                                                 178,00  тыс. руб.

Средства предприятий-                                                        1458,00 тыс. руб.

Средства населения-                                                             260,00   тыс. руб.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения;

· строительство новых и реконструкцию старых систем водоснабжения и водоотведения; 

· строительство   водопровода.

-   асфальтирование дорог в Большеигнатовском сельском поселении.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Большеигнатовского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации в селе  Большое Игнатово;

созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. Краткая  характеристика муниципального образования Большеигнатовское сельское поселение

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь территории – 4354 га

Численность населения (2012г.) – 3047 чел.

Темп роста численности (2011/2010 г.г.) –    95,4    %

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) –    41,2    тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2011/2010 г.г.) –  98,5    %

Введено в действие жилых домов (2012 г.) – 1877,46  кв. м

Число источников (2012 г.):

электроснабжения (центров питания) -2

водоснабжения - 2

газоснабжения -  1

теплоснабжения-5

Протяженность сетей  (2012 г.):

электрических –    51,49   км

газовых –               39,324   км

водопроводных –     4,2  км

канализационных – 3,5  км

тепловых - 1 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

электрических -  35  %

газовых -     5 %

водопроводных -    30 %

канализационных - 45 %

тепловых - 50 %.

2.Состояние проблемы

В Большеигнатовском   сельском поселении имеется 2 населенных пункта. Население составляет 3047 человек.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: для водоснабжения населения и организаций имеется   1  водонапорная башня емкостью  45             куб. м и насосная станция, 4,2 км водопроводных сетей, 1129 хозяйств, 24 двухэтажных многоквартирных жилых дома общей площадью  15,89 тыс. кв. м. Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

                                               3.Электроснабжение
Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Большеигнатовского сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе ООО «Системы жизнеобеспечения Республики Мордовия». Всего числится 16 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 3,026 тыс. кВА. Воздушные линии электропередачи  общей протяженностью ВЛ-0,4кВ  -38,54 км, ВЛ- 6,10кВ-12,95 км.

Содержание предлагаемых мероприятий

1.Реконструкция сетей электроснабжения по ул. Ленина-0,56 км, Первомайская-1,7 км., Рабочая-1,7 км, М. Горького-1,925 км, Пушкина-0,925 км, Садовая-1,2 км, Ямушева-0,95 км, Колхозная-1,25 км, Советская-1,35 км,  Гражданская-0,675 км, Бахарева-0,35 км, Якушева-0,25 км, Заводская-0,16 км. 

2.Замена трансформаторных подстанций ТП-63 кВА-2 шт, ТП ККП 160 кВА-5 шт.

4.Водоснабжение

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность 

хозяйственно-питьевой водой населения 

	
	Кол-во

населенных

пунктов
	Насе-ление

чел.
	Норматив-ное суточное

Потребле-ние

воды; 

куб. м/сутки
	Действ. и

восстан.

Артсква-жины,

шт.
	Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки
	Потреб.,

кол-во новых скважин, шт

	Большеигна-товское сельское поселение
	2
	3047
	25
	4
	25
	1


Современное техническое состояние и перспективы развития 

сетей и сооружений водоснабжения  Большеигнатовского сельского поселения

	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
	Водопроводные сети, км
	Водозабор-ные колон-ки, требующие заме-ны и новое строи-тель-ство
	Приборы управ-ления и водо-учета, уста-нов-лен-

ные на новых и ремон-тиро-ван-

ных скважинах
	Водонапорные башни, шт

	Наличие,

всего
	В т.ч. кап.

ремонт
	Благоуст.

Са-нит.

зоны
	Но-вое стро-ительство скважин
	На-ли-чие, все-го
	Треб.

кап.

ремонт или замена
	Новое стро-ительство
	
	
	Требу-ющие кап. Ре-монта или заме-ны
	Мон-таж но-вых

	4
	2
	4
	1
	4,2
	1,3
	2,7
	-
	3
	3
	1


Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходима реконструкция 1,3  км и строительство новых водопроводных сетей протяженностью 2,7  км, капитальный ремонт-4,2 км..

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство, реконструкция и капитальных ремонт водопроводных сетей в   Большеигнатовском сельском поселении необходимо общей протяженностью 8,2  км. 

2. Строительство  артскважин  в с.Большое Игнатово 1 шт.

3.Строительство, реконструкция и ремонт водонапорных башен в с.Большое Игнатово 4 шт. 

4. Установка модульного блока по отчистке воды- 1 шт.

5. Канализационное хозяйство

В целом система водоотведения сельского поселения носит системный характер (МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида»,  ГБУЗ «Большеигнатовский ЦРБ», «Спорткомплекс», административные здания бюджетной сферы, многоквартирные жилые дома, «Дом-интернат для престарелых и инвалидов). Протяженность  канализационных сетей  составляет около  3,5  км. Система канализации  имеет коллектор,  имеются  2 пруда отстойника. 

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Планируется строительство объекта «Станция биологической отчистки сточных вод на 25 куб.м. в сутки» в с. Большое Игнатово. Проектно-сметная документация находится в стадии завершения  разработки.  

2. Строительство, реконструкция и капитальных ремонт канализационных сетей  общей протяженностью 4,8  км в   Большеигнатовском сельском поселении.     

3. Строительство площадок под контейнеры для сбора, хранения и утилизации ТБО-20 шт. 

4. Строительство септиков для жилых домов по ул. Школьная, Гагарина, Советская.                           

6. Дорожное хозяйство

Общая протяженность всех улиц в Большеигнатовском сельском поселении  составляет  26,67 км. в т.ч. с усовершенствованным покрытием 16,125 км, грунтовых 10,545 км. Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование дорог в Большеигнатовском сельском поселении  необходимо провести по улицам Заречная, Полевая, Луговая-1, Луговая-2, 50 лет Победы, Юношева, Садовая, Первомайская, Пролетарская, Якушева, вновь образованная улица -1,5 км общей протяженностью 9,86 км., реконструкцию (капитальный ремонт) автодорог- 3,15 км.

2. Благоустройство внутридомовых территорий ул. Щорса д. № 39-41, ул. Гагарина д. № 6-8, ул. Школьная д. № 1-2-3, ул. Советская д. № 39-41, 43-45, ул. Новая д. № 8-9.

Для нормального функционирования транспортной сферы в поселении необходимо ежегодно строить 1,5 - 2,0 км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 3 - 3,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2017 году привести улицы поселения в благоустроенное состояние.

7. Теплоснабжение

Протяженность в Большеигнатовском сельском поселении тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1,0 км. Число источников теплоснабжения- 5 котельных, 15 котлов, их суммарная тепловая мощность 2,5 гигакал/ч.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Установка модульной котельной для ГБУЗ РМ «Большеигнатовская ЦРБ»-1 шт.

2. Капитальный ремонт теплотрассы- 0,5 км.

3. Капитальный ремонт модульной котельной на два 60-ти квартирных жилых дома.

4. Ремонт центральной котельной мощностью 1,5 мВТ.

Показатели экономической и социальной эффективности 

мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать:                                      - улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Большеигнатовского сельского поселения;

-      улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; 

-      улучшению состояния инфраструктуры сельского поселения;

-      энергоэффективности и энергосбережению; 

-     улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения;     

-     обеспечению сельского населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

Объемы и источники финансирования

Программы развития коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения на период до 2017 года

	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Федеральный бюджет
	141359,00
	21015,7
	38085,5
	27930,2
	26673,6
	27654,00

	Республиканский бюджет
	18743,00
	2786,5
	5049,8
	3703,3
	3536,7
	3666,7

	Местный бюджет
	178,00
	26,6
	48,1
	35,2
	33,7
	34,4

	Средства предприятий
	1458,00
	216,7
	392,8
	288,1
	275,1
	285,3

	Средства населения
	260,00
	38,5
	69,8
	51,2
	48,9
	51,6

	Итого:
	161998,00
	24084,00
	43646,00
	32008,00
	30568,00
	31692,00


План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы  инженерных систем ЖКХ Большеигнатовского сельского поселения

	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.) в действ. ценах, в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция, капитальный ремонт и строительство водопроводных сетей 8,2 км
	2013 - 2017 гг.
	Администрация сельского поселения
	Республиканский и местный бюджеты
	10,66


	1,8
	1,9
	2,1
	2,2
	2,66

	2
	Строительство арт. скважин в с. Большое Игнатово 1 шт 
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	3,7
	-
	3,7
	-
	-
	-

	
	Установка модульного блока по отчистке воды- 1 шт. 
	
	
	
	7,5
	
	7,5
	
	
	

	3
	Проектно-сметная документация «Станция биологической отчистки сточных вод на 25 куб.м. в сутки» в с. Большое Игнатово.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	0,5
	0,5


	
	
	
	

	4. 
	Строительство объекта «Станция биологической отчистки сточных вод на 25 куб.м. в сутки» в с. Большое Игнатово. 
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	8,0
	
	4,0
	4,0
	
	

	5
	Строительство, реконструкция и капитальных ремонт канализационных сетей общей протяженностью 4,8  км  
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	4,8
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Строительство площадок под контейнеры для сбора, хранения и утилизации ТБО-20 шт.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	1,04
	0,156
	0,26
	0,26
	0,26
	0,104

	
	Строительство септиков для жилых домов по ул. Школьная, Гагарина, Советская
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	0,75
	
	0,25
	0,25
	0,25
	

	6
	Строительство дорог (ул. Заречная-1,675 км, Полевая - 0,17 км, Луговая-1- 0,1 км, Луговая-2- 0,24 км, 

50 лет Победы- 0,5 км, Юношева- 0,99 км, Садовая- 1,2 км, Первомайская- 0,6 км, Пролетарская-0,285 км, Якушева- 0,25 км, 

ул. Михаила Нетяева-0,4 км, 

М. Горького-0,9 км, 

Степна Эрьзи-0,65 км, Школьная-0,4 км, 

Вновь образованная улица -1,5 км)=9,86 км

Реконструкция (капитальный ремонт) автодорог (ул. Михаила Нетяева-0,8км, 

М. Горького-1,025 км, Разинова-0,65 км, Гражданская-0,675 км)=3,15 км
	2013 - 2017 гг.
	Администрация сельского поселения,

Упрдор РМ
	Республиканский и местный бюджеты
	97,83
	15,6
	17,8
	19,3
	22,03
	23,1

	
	Благоустройство внутридомовых территорий 

ул. Щорса д. № 39-41, ул. Гагарина д. № 6-8, ул. Школьная д. № 1-2-3, 

ул. Советская д. № 39-41, 43-45, 

ул. Новая д. № 8-9.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	6,528
	1,088
	2,176
	1,088
	1,088
	1,088

	
	Реконструкция сетей электроснабжения по ул. Ленина-0,56 км, Первомайская-1,7 км., Рабочая-1,7 км, М. М.Горького-1,925 км, Пушкина-0,925 км, Садовая-1,2 км, Ямушева-0,95 км, Колхозная-1,25 км, Советская-1,35 км,  Гражданская-0,675 км, Бахарева-0,35 км, Якушева-0,25 км, Заводская-0,16 км =

13 км  всего
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	15,6
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12

	
	Замена трансформаторных подстанций ТП-63 кВА-2 шт, ТП ККП 160 кВА-5 шт
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	2,94
	0,84
	0,84
	0,42
	0,42
	0,42

	
	Установка модульной котельной для ГБУЗ РМ «Большеигнатовская ЦРБ»-1 шт.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	2,9
	
	2,9
	
	
	

	
	Капитальный ремонт теплотрассы- 0,5 км.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	0,6
	
	0,6
	
	
	

	
	Капитальный ремонт модульной котельной на два 60-ти квартирных жилых дома.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	0,68
	0,68
	
	
	
	

	
	Ремонт центральной котельной мощностью 1,5 мВТ.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	0,87
	0,3
	0,3
	0,27
	
	

	Всего финансирование: средств по программе
	161,998
	24,084
	43,646
	32,008
	30,568
	31,692


